Техническое задание.

| Тип | Кол-во | Срок поставки |
| --- | --- | --- |
| Вагон- общежитие 8 мест (на шасси) | 5 | Апрель-май |
| Вагон- душевая с сауной (на шасси) | 1 | Апрель-май |
| Вагон – столовая (на шасси) | 1 | Апрель-май |
| Вагон – мастера (на шасси) | 2 | Апрель-май |
| Вагон – сушилка (на шасси) | 1 | Апрель-май |
| Вагон- инструменталка (на шасси) | 1 | Апрель-май |

Условия поставки:

- Продукция 2015-2016 г. в.

- Поставка осуществляется одной партией.

- Доставка осуществляется транспортом поставщика до с. Богородское, Духовницкого района, Саратовской области.

- Стоимость доставки включается в стоимость продукции.

Основные характеристики вагон-домов:

- Габаритные размеры, мм. – 9000 х 2500 х 3700 (на шасси);

- Стена: наружная – оцинкованный профнастил с герметиком между заклепочными листами; - Корпоративная эмблема компании ПАО «Богородскнефть»; -внутренняя – фанера, панель МДФ;

- Теплоизоляция: утеплитель толщиной не менее 100 мм, ветрозащитный, пароизоляция;

- Кровля: двухскатная, утепленная, покрытие – профнастил;

- Потолок – фанера, панели пластиковые;

- Полы – утепленные, линолиум;

- Дверь: наружная – металлическая, утепленная, внутренняя обшивка, снизу оцинкованный лист;

- Освещение – светильника;

- Вентиляция – естественная, кондиционер;

- Покраска: внутренняя – бежевая; внешняя – под корпоративные цвета компании ПАО «Богородскнефть»;

- Дополнительно: водосток над дверью, выдвижная трап-лестница.