Техническое задание.

| Тип | Кол-во | Срок поставки |
| --- | --- | --- |
| АД-100 (ЯМЗ-238М2) | 1 | Апрель-май |
| АД-200 (ЯМЗ-7514.10) | 1 | Апрель-май |
| АД-250 (ЯМЗ) | 1 | Апрель-май |

Условия поставки:

- Продукция 2016 г. в.

- Продукция отечественного производства.

- Доставка осуществляется транспортом поставщика до с. Богородское, Духовницкого района, Саратовской области.

- Стоимость доставки включается в стоимость продукции.

- Предложение должно содержать условия оплаты не хуже, чем: 50% предоплаты, 50% по факту поставки оборудования.

| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЭС-100 |  |
| --- | --- |
| Модель ДЭС | АД-100 (ЯМЗ-238М2) |
| Основная мощность | 100 кВт / 125 кВА |
| Резервная мощность | 110 кВт / 138 кВА |
| Вырабатываемый ток | 3-фазный / 400 В / 50 Гц |
| Расход топлива (75% нагрузки) | 23.7 л/ч |
| Топливный бак | 200 л |
| Автономная работа | 8.4 ч |
| Габариты ДЭС, Д х Ш х В | 2550 х 1130 х 1600 мм |
| Масса ДЭС | 1980 кг |

| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЭС-200 |  |
| --- | --- |
| Модель ДЭС | АД-200 (ЯМЗ-7514.10) |
| Основная мощность | 200 кВт / 250 кВА |
| Резервная мощность | 220 кВт / 275 кВА |
| Вырабатываемый ток | 3-фазный / 400 В / 50 Гц |
| Расход топлива (75% нагрузки) | 42.6 л/ч |
| Топливный бак | 300 л |
| Автономная работа | 7.0 ч |
| Габариты ДЭС, Д х Ш х В | 3030 х 1120 х 1700 мм |
| Масса ДЭС | 2570 кг |
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЭС-250 |  |
| Модель ДЭС | АД-250 (ЯМЗ) |
| Основная мощность | 250 кВт / 313 кВА |
| Резервная мощность | 275 кВт / 344 кВА |
| Вырабатываемый ток | 3-фазный / 400 В / 50 Гц |
| Расход топлива (75% нагрузки) | 52.3 л/ч |
| Топливный бак | 400 л |
| Автономная работа | 7.6 ч |
| Габариты ДЭС, Д х Ш х В | 3150 х 1120 х 1700 мм |
| Масса ДЭС | 2760 кг |