Техническое задание.

| Тип | Кол-во | Срок поставки |
| --- | --- | --- |
| Паровая модульная котельная установка ПКН-2М | 1 | май |

Условия поставки:

- Продукция 2015-2016 г. в. (новая)

- Продукция отечественного производства.

- Доставка осуществляется транспортом поставщика до с. Богородское, Духовницкого района, Саратовской области.

- Стоимость доставки включается в стоимость продукции.

- Предложение должно содержать условия оплаты не хуже, чем: 50% предоплаты, 50% по факту поставки оборудования.

### Технические характеристики ПКН-2М.

| Показатель | ПКН-2М |
| --- | --- |
| Номинальная паропроизводительность, т/ч | 1,0 |
| Рабочее давление насыщенного пара, МПа (кгс/см2), не более | 0,8(8,0) |
| Влажность пара, %, не более | 5 |
| Топливо | мазут марки 100; нефть, Qнр=25-46 МДж/кг |
| Расход топлива, Qнр= 40 МДж/кг, кг/ч | 80 |
| КПД, % | 87 |
| Установленная электрическая мощность, кВт | 6 |
| Количество модулей, шт | 1 |
| Габаритные размеры (д × ш × в) (с трубой), м | 6,2 × 3,2 × 3,6 (20) |
| Масса, т | 9.5 |