Техническое задание.

| Тип | Кол-во | Срок поставки |
| --- | --- | --- |
| Силовой агрегат СА-25 | 1 | Апрель-май |

Условия поставки:

- Продукция 2016 г. в.

- Продукция отечественного производства.

- Доставка осуществляется транспортом поставщика до с. Богородское, Духовницкого района, Саратовской области.

- Стоимость доставки включается в стоимость продукции.

- Предложение должно содержать условия оплаты не хуже, чем: 50% предоплаты, 50% по факту поставки оборудования.

Технические характеристики силового агрегата СА-25:

Мощность, кВт: 600

Частота вращения выходного вала: 784 или 1000

Расход топлива, г/кВт.ч: 197

Расход масла, г/кВт.ч: 1,36

Масса, кг: 8650

Габариты, мм: 4375х1615х2210

Ресурс до кап. ремонта, ч: 55000

Силовой агрегат СА-25 состоит из:

• дизеля 6ЧН21/21 (225Д-1),

• радиаторной установки,

• воздухоочистителя и водомасляного охладителя,

• понижающего редуктора, смонтированных на общей раме.