Техническое задание на строительство

- Место расположение скважины

Саратовская область, Духовнтцкий район, Липовское МО, 7,6 км. северо- восточнее с. Липовка

2. Проектная характеристика скважины

Конструкция скважины определяется геолого-гидрогеологическими условиями и заявленной потребностью в воде.

Таблица 1

| № | Показатели | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество скважин | шт. | 1 |
| 2 | Абс. отметка устья | м | 86 |
| 3 | Глубина скважины | м | 130 |
| 4 | Установившийся уровень воды | м | 40 |
| 5 | Динамический уровень | м | 50 |
| 6 | Понижение уровня | м | 10 |
| 7 | Производительность скважины | м3/сут | 100 |
| 8 | Вид бурения |  | Роторный |
| 9 | Глубина загрузки насоса | м | 80 |
| 10 | Марка насоса |  | ЭЦВ 6-10-80 |
| 11 | Станция управления |  | СУ-40 |
| 12 | Водоносный горизонт |  | акчагыльский |

3. Конструкция скважины

Учитывая принятый способ бурения, технологию и методику ведения работ, глубину залегания принятого к эксплуатации водоносного горизонта, заявленную потребность в воде, тип водоподъемного оборудования и опыт эксплуатации скважин на соседних площадях, конструкция водозаборной разведочно-эксплуатационной скважины принимается следующей:

- техническая колонна (кондуктор) Д-219 мм от + 0,5 до 130 м;

- фильтрационная колонна Д159 мм в инт. 100 - 130

- фильтр сетчатый 159 мм 110 - 120 м;

- отстойник 159 мм 120 - 130 м.

Глубина водозаборной скважины и установки фильтрационной колонны корректируется по результатам бурения и каротажным исследованиям.

4. Производство буровых работ

Бурение водозаборной разведочно-эксплуатационной скважины глубиной 130 м будет проводиться вращательно-роторным способом с прямой промывкой, технической водой или облегченным глинистым раствором без химических реагентов, буровой установкой УРБ-3АМ или 1БА-15В.

В начале в скважине бурение проводится долотом Ø132 мм до проектной глубины 130 м для последующего проведения каротажных исследований. В качестве промывочной жидкости используется глинистый раствор.

Вскрытие и бурение по выбранному горизонту ведется технической водой. После проведения каротажных исследований скважина разбуривается долотом Ø295 мм от 0 до 110 м под техническую колонну (кондуктор) Ø219 мм (глубину спуска башмака кондуктора корректировать согласно результатов каротажных работ, располагать в устойчивом глинистом пропластке).

После полного затрубного цементажа кондуктора в интервале от 0 до 110 м., ОЗЦ и разбуривания цементного стакана, скважина расширяется долотом Ø190 мм под фильтровую колонну 159 мм, которая устанавливается «впотай» в интервале 100 - 130 м.

Фильтр сетчатый 159 мм рабочая часть фильтра в интервале 110 - 120 м, отстойник в интервале 120 - 130 м. Производится песчано-гравийная засыпка фильтровой колонны в интервале 100 - 130 м.

Время, отведённое на строительство – 7,1 суток.

Дебет не менее 10 м3/час.