| Технические характеристики СППУ 1600/100 |  |
| --- | --- |
| Монтажная база | сани |
| Нагреваемая среда | вода |
| Производительность по пару | 1600±10% |
| Температура пара, не более ºС | 310 |
| В режиме II | 164 |
| Давление пара, МПа, не более |  |
| В режиме I | 9,81 |
| В режиме II | 0,60 |
| Жесткость питательной воды, мкг-экв, не более | 10 |
| Топливо используемое для работы установки | Нефть |
| Время необходимое для получения пара с момента пуска установки, мин., не более | 20 |
| Привод установки | электродвигатель |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Род тока | переменный |
| Частота, Гц | 50 |

Техническое задание

К тендеру на право заключения договора на поставку стационарной паропромысловой установки СППУ 1600/100 для организации участка пропарки насосно-компрессорных труб

Оплата: 			не хуже чем 50% предоплата,50% по факту поставки.

Доставка по адресу:  	Саратовская обл., Духовницкий р-н, с. Богородское

Сборка: 			поставка в собранном виде.

Обязательное приложение Технологической схемы СППУ в Тендерном Предложении