**Техническое задание**

на закупку стальной трубы

Требуется к поставке труба стальная бесшовная горячедеформированная со следующими характеристиками:

1. Диаметр – Ø159мм
2. Толщина стенки – 6мм
3. В соответствии с ГОСТ 8732-78
4. Сталь – В20 по ГОСТ 8731-74
5. Количество – 13,1км
6. Исполнение – со скосом кромок (фаска) РД 39-0147014-535-87
7. Изоляция – двухслойная усиленного типа на основе экструдированного полиэтилена толщиной 2,5мм
8. Место поставки – Саратовская область, Духовницкий район, с. Брыковка.

**Условия поставки**

Период поставки 15.06.2017г. – 15.07.2017г. Продукция новая, не ранее 2016 года выпуска. Стоимость доставки включается в стоимость продукции.

**Условия оплаты:** не хуже, чем 50% предоплата, 50% по факту поставки продукции на склад.