**Техническое задание**

на закупку пластиковой трубы

Требуется к поставке пластиковая труба со следующими характеристиками:

1. Труба ПЭ 100 SDR 7,4
2. Диаметр – Ø160мм
3. Толщина стенки – 21,9мм
4. В соответствии с ГОСТ 18599-2001
5. Количество – 3,8км
6. Длина труб – не менее 10м
7. Место поставки – Самарская область, Хворостянский район, 350 м восточнее западной окраины поселка Прогресс, строительная площадка ООО «Юкола-нефть».

**Условия поставки**

Период поставки 30.08.2017г. – 15.09.2017г. Продукция новая, не ранее 2017 года выпуска. Стоимость доставки включается в стоимость продукции.

**Условия оплаты:** не хуже, чем 50% предоплата, 50% по факту поставки продукции на склад.