## 1
Приложение А
Техническое задание
ТО АСУ ТП ЦПСН ООО "ЮКОЛА-нефть"
Объем услуг/работ по техническому и оперативному обслуживанию АСУ ТП ЦПСН (УПН, ПСП, АПТ, ПСНН) ООО «ЮКОЛА-нефть»
№ п/п | Название технологической площадки | Место установки (наименование операторной /аппарата/шкафа управления) | Наименование оборудования | Модель, тип оборудования | кол-во | Ед. изм. | Количество услуг/работ в год
[7 empty] | Техническое обслуживание (ТО) |  |  | Оперативное обслуживание (ОО)
[7 empty] | ТО-1 ежемесячно | ТО-2 ежеквартально | ТО-3 ежегодно | Уровень обслуживания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12
1 | Система электрообогрева | Блок-бокс НКУ. ШУСЭ-1.8 (1019-Р-001-СЭО.Н8) | Центральный процессор Siemens | Simatic ET 200SP CPU 1512SP-1PN 6ES7 512-1DK01-0AB0 | 1 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
2 | Система электрообогрева | Блок-бокс НКУ. ШУСЭ-1.8 (1019-Р-001-СЭО.Н8) | Интерфейсный модуль | Simatic ET 200SP IM155-6PN Siemens 6ES7 155-6AU00-0BN0 | 1 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
3 | Система электрообогрева | Блок-бокс НКУ. ШУСЭ-1.8 (1019-Р-001-СЭО.Н8) | Профильная шина Siemens | 6ES5710-8MA11 для шкафов 19" | 1 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
4 | Система электрообогрева | Блок-бокс НКУ. ШУСЭ-1.8 (1019-Р-001-СЭО.Н8) | Базовый блок Siemens | BU15-P16+A0+2D, 6ES7193-6BD00-0DA0 | 23 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
5 | Система электрообогрева | Блок-бокс НКУ. ШУСЭ-1.8 (1019-Р-001-СЭО.Н8) | Модуль дискретного ввода | EM131 DI 16x24VDC ST, цветовой код СС00, установка на базовый блок А0 Siemens 6ES7 131-6BH00-0BA0 | 10 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
6 | Система электрообогрева | Блок-бокс НКУ. ШУСЭ-1.8 (1019-Р-001-СЭО.Н8) | Модуль аналогового ввода | EM134 AI4xU/I 2-wire ST, цветовой код СС03, установка на базовый блок А0 или А1, Siemens 6ES7 134-6HD00-0BA1 | 6 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
7 | Система электрообогрева | Блок-бокс НКУ. ШУСЭ-1.8 (1019-Р-001-СЭО.Н8) | Модуль дискретного вывода | EM132 RQ4x120VDC-230VAC/5A NO ST Siemens 6ES7 132-6HD00-0BB0 установка на базовый блок BU20-P12+A4+0B типа B0 | 13 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
8 | Система электрообогрева | Блок-бокс НКУ. ШУСЭ-1.8 (1019-Р-001-СЭО.Н8) | Модуль аналогового ввода | EM134 AI4xI 2-/4-wire ST, цветовой код СС03, установка на базовый блок А0 или А1, Siemens 6ES7 134-6GD00-0BA1 | 4 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
9 | Система электрообогрева | Блок-бокс НКУ. ШУСЭ-1.8 (1019-Р-001-СЭО.Н8) | Панель оператора Simatic | Comfort Panel TP1200 12" Comfort (Profinet, RJ45х2) Siemens 6AV2 124-0MC01-0AX0 в комплекте с картой памяти Simatic HMI Memory Card 2 Гбайт Siemens 6AV2 181-8XP00-0AX0 | 1 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
10 | Система электрообогрева | Блок-бокс НКУ. ШУСЭ-1.8 (1019-Р-001-СЭО.Н8) | Программное обеспечение | для ПЛК Siemens | 1 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
11 | Обогрев и вентиляция | Лаборатория. АОВ.КЦ (0919Р-01-АОВ.Н1) | Центральный процессор Siemens | Simatic ET200SP CPU 1512SP-1PN, (6ES7512-1DK01-0AB0) | 1 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL2
12 | Обогрев и вентиляция | Лаборатория. АОВ.КЦ (0919Р-01-АОВ.Н1) | Профильная шина Siemens | 6ES5710-8MA11 для шкафов 19" | 1 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL2
13 | Обогрев и вентиляция | Лаборатория. АОВ.КЦ (0919Р-01-АОВ.Н1) | Базовый блок Siemens | BU15-P16+A0+2D, 6ES7193-6BD00-0DA0 | 10 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL2
14 | Обогрев и вентиляция | Лаборатория. АОВ.КЦ (0919Р-01-АОВ.Н1) | Модуль дискретного ввода, Siemens | EM131 DI 16x24VDC ST, Siemens (6ES7-131-6BH00-0BA0) | 2 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL2
15 | Обогрев и вентиляция | Лаборатория. АОВ.КЦ (0919Р-01-АОВ.Н1) | Модуль дискретного вывода, Siemens | EM132 DQ16x24VDC/0.5A ST, Siemens (6ES7-132-6BH00-0BA0) | 2 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL2
16 | Обогрев и вентиляция | Лаборатория. АОВ.КЦ (0919Р-01-АОВ.Н1) | Модуль аналогового ввода Siemens | EM134 AI4xI, Siemens (6ES7 134-6GD00-0BA1) | 1 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL2
17 | Обогрев и вентиляция | Лаборатория. АОВ.КЦ (0919Р-01-АОВ.Н1) | Коммуникационный модуль, Siemens | CM PtP, RS422/485 Siemens (6ES7-137-6AA00-0BA0) | 4 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL2
18 | Обогрев и вентиляция | Лаборатория. АОВ.КЦ (0919Р-01-АОВ.Н1) | Панель оператора сенсорная | Comfort TP900, Siemens (6AV2-124-0JC01-0AX0) | 1 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL2
19 | Пожаротушение | Операторная. КЦ.П (0819Р-01-АК.Н1) | Модуль центрального процессора Siemens | CPU 416-5H Siemens Cat.No. 6ES7 416-5HS06-0AB0 | 2 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
20 | Пожаротушение | Операторная. КЦ.П (0819Р-01-АК.Н1) | Коммуникационный процессор | CP 443-1, Siemens Cat.No. 6ES7 443-1EX30-0XE0 | 4 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
21 | Пожаротушение | Операторная. КЦ.П (0819Р-01-АК.Н1) | Блок питания | PS407 10A; AC 120/230В -> DC 5В/24В Siemens Cat.No. 6ES7407-0KA02-0AA0 | 2 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
22 | Пожаротушение | Операторная. ШС.П (0819Р-01-АК.Н2) | Интерфейсный модуль Siemens | IM 155-6 PN HF вкл. серверный модуль 6ES7155-6AU00-0CN0 | 1 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
23 | Пожаротушение | Операторная. ШС.П (0819Р-01-АК.Н2) | Профильная шина Siemens | 6ES5710-8MA11 для шкафов 19" | 1 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
24 | Пожаротушение | Операторная. ШС.П (0819Р-01-АК.Н2) | Базовый блок Siemens | BU15-P16+A0+2D, 6ES7193-6BD00-0DA0 | 4 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
25 | Пожаротушение | Операторная. ШС.П (0819Р-01-АК.Н2) | Модуль аналогового ввода Siemens | EM134 AI8xI, 6ES7 134-6GF00-0AA1 | 1 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
26 | Пожаротушение | Операторная. ШС.П (0819Р-01-АК.Н2) | Модуль дискретного ввода, Siemens | EM131 DI 16x24VDC ST, 6ES7-131-6BH01-0BA0 | 1 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
27 | Пожаротушение | Операторная. ШС.П (0819Р-01-АК.Н2) | Коммуникационный модуль, Siemens | CM PtP, RS422/485 6ES7137-6AA00-0BA0 | 2 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
28 | Пожаротушение | Операторная. ШС.П (0819Р-01-АК.Н2) | Коммутатор сетевой Siemens | SCALANCE XB004-1LD 6GK5 004-1BF00-1AB2 | 1 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
29 | Пожаротушение | Операторная. ШС.П (0819Р-01-АК.Н2) | Медиаконвертер Ethernet MOXA | 10/100BaseTX в 100BaseFX (одномодовое оптоволокно) IMC-21-S-SC | 1 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
30 | Пожаротушение | Операторная. ШС.П (0819Р-01-АК.Н2) | Коммутатор управляемый сетевой Siemens | SCALANCE X216 6GK5 216-0BA00-2AA3 | 2 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
31 | Пожаротушение | Операторная. ШС.П (0819Р-01-АК.Н2) | Системный блок | HP Z240 SFF Intel Core i7 7700(3.6Ghz)/8Gb/1Tb/DVDRW/без ОС Y3Y79EA | 2 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
32 | Пожаротушение | Щитовая КИП. УСО.1П (0819Р-01-АК.Н3) | Интерфейсный модуль Siemens | IM 155-6 PN HF вкл. серверный модуль 6ES7155-6AU00-0CN0 | 1 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
33 | Пожаротушение | Щитовая КИП. УСО.1П (0819Р-01-АК.Н3) | Профильная шина Siemens | 6ES5710-8MA11 для шкафов 19" | 1 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
34 | Пожаротушение | Щитовая КИП. УСО.1П (0819Р-01-АК.Н3) | Базовый блок Siemens | BU15-P16+A0+2D, 6ES7193-6BD00-0DA0 | 16 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
35 | Пожаротушение | Щитовая КИП. УСО.1П (0819Р-01-АК.Н3) | Модуль аналогового ввода Siemens | EM134 AI8xI, 6ES7 134-6GF00-0AA1 | 1 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
36 | Пожаротушение | Щитовая КИП. УСО.1П (0819Р-01-АК.Н3) | Модуль дискретного ввода, Siemens | EM131 DI 16x24VDC ST, 6ES7-131-6BH01-0BA0 | 5 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
37 | Пожаротушение | Щитовая КИП. УСО.1П (0819Р-01-АК.Н3) | Модуль дискретного вывода, Siemens | DQ 16x24VDC/0.5A ST 6ES7132-6BH01-0BA0 | 5 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
38 | Пожаротушение | Щитовая КИП. УСО.1П (0819Р-01-АК.Н3) | Коммуникационный модуль Siemens | CM 1xPtP ST (ASCII, 3964R, USS, Modbus) 6ES7137-6AA00-0BA0 | 5 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
39 | Пожаротушение | Щитовая КИП. УСО.1П (0819Р-01-АК.Н3) | Коммутатор сетевой Siemens | SCALANCE XB004-1LD 6GK5 004-1BF00-1AB2 | 1 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
40 | Пожаротушение | Щитовая КИП. УСО.1П (0819Р-01-АК.Н3) | Медиаконвертер Ethernet MOXA | 10/100BaseTX в 100BaseFX (одномодовое оптоволокно) IMC-21-S-SC | 1 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
41 | Пожаротушение | Щитовая КИП. УСО.2П (0819Р-01-АК.Н4) | Интерфейсный модуль Siemens | IM 155-6 PN HF вкл. серверный модуль 6ES7155-6AU00-0CN0 | 1 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
42 | Пожаротушение | Щитовая КИП. УСО.2П (0819Р-01-АК.Н4) | Профильная шина Siemens | 6ES5710-8MA11 для шкафов 19" | 1 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
43 | Пожаротушение | Щитовая КИП. УСО.2П (0819Р-01-АК.Н4) | Базовый блок Siemens | BU15-P16+A0+2D, 6ES7193-6BD00-0DA0 | 8 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
44 | Пожаротушение | Щитовая КИП. УСО.2П (0819Р-01-АК.Н4) | Модуль аналогового ввода Siemens | EM134 AI8xI, 6ES7 134-6GF00-0AA1 | 1 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
45 | Пожаротушение | Щитовая КИП. УСО.2П (0819Р-01-АК.Н4) | Модуль дискретного ввода, Siemens | EM131 DI 16x24VDC ST, 6ES7-131-6BH01-0BA0 | 3 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
46 | Пожаротушение | Щитовая КИП. УСО.2П (0819Р-01-АК.Н4) | Модуль дискретного вывода, Siemens | DQ 16x24VDC/0.5A ST 6ES7132-6BH01-0BA0 | 3 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
47 | Пожаротушение | Щитовая КИП. УСО.2П (0819Р-01-АК.Н4) | Коммуникационный модуль Siemens | CM 1xPtP ST (ASCII, 3964R, USS, Modbus) 6ES7137-6AA00-0BA0 | 1 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
48 | Пожаротушение | Операторная. УСО.3П (0819Р-01-АК.Н5) | Интерфейсный модуль Siemens | IM 155-6 PN HF вкл. серверный модуль 6ES7155-6AU00-0CN0 | 1 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
49 | Пожаротушение | Операторная. УСО.3П (0819Р-01-АК.Н5) | Профильная шина Siemens | 6ES5710-8MA11 для шкафов 19" | 1 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
50 | Пожаротушение | Операторная. УСО.3П (0819Р-01-АК.Н5) | Базовый блок Siemens | BU15-P16+A0+2D, 6ES7193-6BD00-0DA0 | 20 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
51 | Пожаротушение | Операторная. УСО.3П (0819Р-01-АК.Н5) | Модуль аналогового ввода Siemens | EM134 AI8xI, 6ES7 134-6GF00-0AA1 | 2 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
52 | Пожаротушение | Операторная. УСО.3П (0819Р-01-АК.Н5) | Модуль аналогового ввода Siemens | AI 4xRTD/TC HF 6ES7134-6JD00-0CA1 | 1 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
53 | Пожаротушение | Операторная. УСО.3П (0819Р-01-АК.Н5) | Модуль дискретного ввода, Siemens | EM131 DI 16x24VDC ST, 6ES7-131-6BH01-0BA0 | 11 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
54 | Пожаротушение | Операторная. УСО.3П (0819Р-01-АК.Н5) | Модуль дискретного вывода, Siemens | DQ 16x24VDC/0.5A ST 6ES7132-6BH01-0BA0 | 4 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
55 | Пожаротушение | Операторная. УСО.3П (0819Р-01-АК.Н5) | Коммуникационный модуль Siemens | CM 1xPtP ST (ASCII, 3964R, USS, Modbus) 6ES7137-6AA00-0BA0 | 2 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
56 | Пожаротушение | Блок-бокс пожаротушения. ШПС.П (0819Р-01-АК.Н6) | Панель оператора | SIMATIC HMI Comfort Panel TP1200, 12" 1280x800 Cat.No. 6AV2 124-0MС01-0AX0 | 1 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
57 | Пожаротушение | Аппаратно-программный комплекс (АПК) (0819Р-01-АК.Н7) | Программное обеспечение | InTouch 2017 Runtime 60K Tag with I/O | 2 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
58 | Пожаротушение | Аппаратно-программный комплекс (АПК) (0819Р-01-АК.Н7) | Программное обеспечение | HARDNET-IE S7 REDCONNECT V15 incl. OPC server and IE-S7 SW for fail-safe S7 comm.; Floating License; R-SW, SW + electr. manual on DVD, license key on USB flash drive, Class A 2 languages (de, en); for Windows 7 SP1 Prof./Ult. (64 bit); Windows® Server 2008 R2 SP1, Windows® Server 2012 R2; Windows® 10 Pro / Enterprise (64 bit), from Version 1607; Windows® Server 2016 for max. 4 CP 1613 A2, CP 1623, CP 1628 6GK1716-0HB15-0AA0 | 2 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
59 | Установка подготовки нефти | Операторная. УПН.КЦ (0619Р-01-АК.Н1) | Центральный процессор Siemens | CPU 416-5H PN/DP, 6ES7 416-5HS06-0AB0 | 2 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
60 | Установка подготовки нефти | Операторная. УПН.КЦ (0619Р-01-АК.Н1) | Коммуникационный процессор Siemens | CP 443-1, 6ES7 443-1EX30-0XE0 | 4 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
61 | Установка подготовки нефти | Операторная. УПН.КЦ (0619Р-01-АК.Н1) | Блок питания Siemens | PS407 10A; AC 120/230В -> DC 5В/24В 6ES7407-0KA02-0AA0 | 2 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
62 | Установка подготовки нефти | Операторная. УПН.КЦ (0619Р-01-АК.Н1) | Интерфейсный модуль Siemens | IM 155-6 PN HF вкл. серверный модуль 6ES7155-6AU00-0CN0 | 1 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
63 | Установка подготовки нефти | Операторная. УПН.КЦ (0619Р-01-АК.Н1) | Профильная шина Siemens | 6ES5710-8MA11 для шкафов 19" | 1 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
64 | Установка подготовки нефти | Операторная. УПН.КЦ (0619Р-01-АК.Н1) | Базовый блок Siemens | BU15-P16+A0+2D, 6ES7193-6BD00-0DA0 | 3 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
65 | Установка подготовки нефти | Операторная. УПН.КЦ (0619Р-01-АК.Н1) | Модуль аналогового ввода Siemens | EM134 AI8xI, 6ES7 134-6GF00-0AA1 | 1 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
66 | Установка подготовки нефти | Операторная. УПН.КЦ (0619Р-01-АК.Н1) | Модуль дискретного ввода, Siemens | EM131 DI 16x24VDC ST, 6ES7-131-6BH01-0BA0 | 1 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
67 | Установка подготовки нефти | Операторная. УПН.КЦ (0619Р-01-АК.Н1) | Коммуникационный модуль, Siemens | CM PtP, RS422/485 6ES7137-6AA00-0BA0 | 1 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
68 | Установка подготовки нефти | Операторная. УПН.КЦ (0619Р-01-АК.Н1) | Коммутатор сетевой Siemens | SCALANCE XB004-1LD 6GK5 004-1BF00-1AB2 | 1 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
69 | Установка подготовки нефти | Операторная. УПН.ШС (0619Р-01-АК.Н2) | Системный блок | HP Z240 SFF Intel Core i7 7700(3.6Ghz)/8Gb/1Tb/DVDRW/без ОС Y3Y79EA | 2 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
70 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО1 (0619Р-01-АК.Н3) | Интерфейсный модуль Siemens | IM 155-6 PN HF вкл. серверный модуль 6ES7155-6AU00-0CN0 | 1 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
71 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО1 (0619Р-01-АК.Н3) | Профильная шина Siemens | 6ES5710-8MA11 для шкафов 19" | 1 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
72 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО1 (0619Р-01-АК.Н3) | Базовый блок Siemens | BU15-P16+A0+2D, 6ES7193-6BD00-0DA0 | 19 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
73 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО1 (0619Р-01-АК.Н3) | Модуль аналогового ввода Siemens | EM134 AI8xI, 6ES7 134-6GF00-0AA1 | 5 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
74 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО1 (0619Р-01-АК.Н3) | Модуль дискретного ввода, Siemens | EM131 DI 16x24VDC ST, 6ES7-131-6BH01-0BA0 | 5 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
75 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО1 (0619Р-01-АК.Н3) | Модуль аналогового вывода Siemens | AQ 4XU/I 6ES7135-6HD00-0BA1 | 3 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
76 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО1 (0619Р-01-АК.Н3) | Модуль дискретного вывода, Siemens | DQ 16x24VDC/0.5A ST 6ES7132-6BH01-0BA0 | 2 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
77 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО1 (0619Р-01-АК.Н3) | Коммуникационный модуль Siemens | CM 1xPtP ST (ASCII, 3964R, USS, Modbus) 6ES7137-6AA00-0BA0 | 4 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
78 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО1 (0619Р-01-АК.Н3) | Коммутатор сетевой Siemens | SCALANCE XB004-1LD 6GK5 004-1BF00-1AB2 | 1 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
79 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО2 (0619Р-01-АК.Н4) | Интерфейсный модуль Siemens | IM 155-6 PN HF вкл. серверный модуль 6ES7155-6AU00-0CN0 | 1 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
80 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО2 (0619Р-01-АК.Н4) | Профильная шина Siemens | 6ES5710-8MA11 для шкафов 19" | 1 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
81 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО2 (0619Р-01-АК.Н4) | Базовый блок Siemens | BU15-P16+A0+2D, 6ES7193-6BD00-0DA0 | 21 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
82 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО2 (0619Р-01-АК.Н4) | Модуль аналогового ввода Siemens | EM134 AI8xI, 6ES7 134-6GF00-0AA1 | 3 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
83 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО2 (0619Р-01-АК.Н4) | Модуль дискретного ввода, Siemens | EM131 DI 16x24VDC ST, 6ES7-131-6BH01-0BA0 | 9 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
84 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО2 (0619Р-01-АК.Н4) | Модуль аналогового вывода Siemens | AQ 4XU/I 6ES7135-6HD00-0BA1 | 2 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
85 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО2 (0619Р-01-АК.Н4) | Модуль дискретного вывода, Siemens | DQ 16x24VDC/0.5A ST 6ES7132-6BH01-0BA0 | 4 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
86 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО2 (0619Р-01-АК.Н4) | Коммуникационный модуль Siemens | CM 1xPtP ST (ASCII, 3964R, USS, Modbus) 6ES7137-6AA00-0BA0 | 3 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
87 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО3 (0619Р-01-АК.Н5) | Интерфейсный модуль Siemens | IM 155-6 PN HF вкл. серверный модуль 6ES7155-6AU00-0CN0 | 1 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
88 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО3 (0619Р-01-АК.Н5) | Профильная шина Siemens | 6ES5710-8MA11 для шкафов 19" | 1 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
89 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО3 (0619Р-01-АК.Н5) | Базовый блок Siemens | BU15-P16+A0+2D, 6ES7193-6BD00-0DA0 | 21 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
90 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО3 (0619Р-01-АК.Н5) | Модуль аналогового ввода Siemens | EM134 AI8xI, 6ES7 134-6GF00-0AA1 | 7 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
91 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО3 (0619Р-01-АК.Н5) | Модуль дискретного ввода, Siemens | EM131 DI 16x24VDC ST, 6ES7-131-6BH01-0BA0 | 4 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
92 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО3 (0619Р-01-АК.Н5) | Модуль аналогового вывода Siemens | AQ 4XU/I 6ES7135-6HD00-0BA1 | 4 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
93 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО3 (0619Р-01-АК.Н5) | Модуль дискретного вывода, Siemens | DQ 16x24VDC/0.5A ST 6ES7132-6BH01-0BA0 | 2 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
94 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО3 (0619Р-01-АК.Н5) | Коммуникационный модуль Siemens | CM 1xPtP ST (ASCII, 3964R, USS, Modbus) 6ES7137-6AA00-0BA0 | 4 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
95 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО4 (0619Р-01-АК.Н6) | Интерфейсный модуль Siemens | IM 155-6 PN HF вкл. серверный модуль 6ES7155-6AU00-0CN0 | 1 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
96 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО4 (0619Р-01-АК.Н6) | Профильная шина Siemens | 6ES5710-8MA11 для шкафов 19" | 1 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
97 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО4 (0619Р-01-АК.Н6) | Базовый блок Siemens | BU15-P16+A0+2D, 6ES7193-6BD00-0DA0 | 22 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
98 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО4 (0619Р-01-АК.Н6) | Модуль аналогового ввода Siemens | EM134 AI8xI, 6ES7 134-6GF00-0AA1 | 7 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
99 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО4 (0619Р-01-АК.Н6) | Модуль дискретного ввода, Siemens | EM131 DI 16x24VDC ST, 6ES7-131-6BH01-0BA0 | 6 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
100 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО4 (0619Р-01-АК.Н6) | Модуль аналогового вывода Siemens | AQ 4XU/I 6ES7135-6HD00-0BA1 | 2 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
101 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО4 (0619Р-01-АК.Н6) | Модуль дискретного вывода, Siemens | DQ 16x24VDC/0.5A ST 6ES7132-6BH01-0BA0 | 4 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
102 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО4 (0619Р-01-АК.Н6) | Коммуникационный модуль Siemens | CM 1xPtP ST (ASCII, 3964R, USS, Modbus) 6ES7137-6AA00-0BA0 | 3 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
103 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО5 (0619Р-01-АК.Н7) | Интерфейсный модуль Siemens | IM 155-6 PN HF вкл. серверный модуль 6ES7155-6AU00-0CN0 | 1 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
104 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО5 (0619Р-01-АК.Н7) | Профильная шина Siemens | 6ES5710-8MA11 для шкафов 19" | 1 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
105 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО5 (0619Р-01-АК.Н7) | Базовый блок Siemens | BU15-P16+A0+2D, 6ES7193-6BD00-0DA0 | 19 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
106 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО5 (0619Р-01-АК.Н7) | Модуль аналогового ввода Siemens | EM134 AI8xI, 6ES7 134-6GF00-0AA1 | 1 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
107 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО5 (0619Р-01-АК.Н7) | Модуль дискретного ввода, Siemens | EM131 DI 16x24VDC ST, 6ES7-131-6BH01-0BA0 | 11 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
108 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО5 (0619Р-01-АК.Н7) | Модуль дискретного вывода, Siemens | DQ 16x24VDC/0.5A ST 6ES7132-6BH01-0BA0 | 6 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
109 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО6 (0619Р-01-АК.Н8) | Интерфейсный модуль Siemens | IM 155-6 PN HF вкл. серверный модуль 6ES7155-6AU00-0CN0 | 1 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
110 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО6 (0619Р-01-АК.Н8) | Профильная шина Siemens | 6ES5710-8MA11 для шкафов 19" | 1 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
111 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО6 (0619Р-01-АК.Н8) | Базовый блок Siemens | BU15-P16+A0+2D, 6ES7193-6BD00-0DA0 | 22 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
112 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО6 (0619Р-01-АК.Н8) | Модуль аналогового ввода Siemens | EM134 AI8xI, 6ES7 134-6GF00-0AA1 | 5 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
113 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО6 (0619Р-01-АК.Н8) | Модуль дискретного ввода, Siemens | EM131 DI 16x24VDC ST, 6ES7-131-6BH01-0BA0 | 8 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
114 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО6 (0619Р-01-АК.Н8) | Модуль аналогового вывода Siemens | AQ 4XU/I 6ES7135-6HD00-0BA1 | 2 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
115 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО6 (0619Р-01-АК.Н8) | Модуль дискретного вывода, Siemens | DQ 16x24VDC/0.5A ST 6ES7132-6BH01-0BA0 | 4 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
116 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО6 (0619Р-01-АК.Н8) | Коммуникационный модуль Siemens | CM 1xPtP ST (ASCII, 3964R, USS, Modbus) 6ES7137-6AA00-0BA0 | 3 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
117 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО7 (0619Р-01-АК.Н8) | Интерфейсный модуль Siemens | IM 155-6 PN HF вкл. серверный модуль 6ES7155-6AU00-0CN0 | 1 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
118 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО7 (0619Р-01-АК.Н8) | Профильная шина Siemens | 6ES5710-8MA11 для шкафов 19" | 1 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
119 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО7 (0619Р-01-АК.Н8) | Базовый блок Siemens | BU15-P16+A0+2D, 6ES7193-6BD00-0DA0 | 9 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
120 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО7 (0619Р-01-АК.Н8) | Модуль аналогового ввода Siemens | EM134 AI8xI, 6ES7 134-6GF00-0AA1 | 8 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
121 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО7 (0619Р-01-АК.Н8) | Модуль дискретного ввода, Siemens | EM131 DI 16x24VDC ST, 6ES7-131-6BH01-0BA0 | 1 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
122 | Установка подготовки нефти | Аппаратно-программный комплекс (АПК) (0619Р-01-АК.Н9) | Программное обеспечение | InTouch 2017 Runtime 60K Tag with I/O 01-3453 | 2 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
123 | Установка подготовки нефти | Аппаратно-программный комплекс (АПК) (0619Р-01-АК.Н9) | Программное обеспечение | HARDNET-IE S7 REDCONNECT V15 incl. OPC server and IE-S7 SW for fail-safe S7 comm.; Floating License; R-SW, SW + electr. manual on DVD, license key on USB flash drive, Class A 2 languages (de, en); for Windows 7 SP1 Prof./Ult. (64 bit); Windows® Server 2008 R2 SP1, Windows® Server 2012 R2; Windows® 10 Pro / Enterprise (64 bit), from Version 1607; Windows® Server 2016 for max. 4 CP 1613 A2, CP 1623, CP 1628 6GK1716-0HB15-0AA0 | 2 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
124 | Приемо-сдаточный пункт | Операторная. ПСП+СИКН.КЦ (0719Р-01-АК.Н1) | Центральный процессор Siemens | CPU 416-5H PN/DP, 6ES7 416-5HS06-0AB0 | 2 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
125 | Приемо-сдаточный пункт | Операторная. ПСП+СИКН.КЦ (0719Р-01-АК.Н1) | Коммуникационный процессор Siemens | CP 443-1, 6ES7 443-1EX30-0XE0 | 8 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
126 | Приемо-сдаточный пункт | Операторная. ПСП+СИКН.КЦ (0719Р-01-АК.Н1) | Центральный процессор Siemens | CPU 414-2, 6ES7414-2XL07-0AB0 | 2 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
127 | Приемо-сдаточный пункт | Операторная. ПСП+СИКН.КЦ (0719Р-01-АК.Н1) | Профильная шина Siemens | 6ES5710-8MA11 для шкафов 19" | 1 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
128 | Приемо-сдаточный пункт | Операторная. ПСП+СИКН.КЦ (0719Р-01-АК.Н1) | Базовый блок Siemens | BU15-P16+A0+2D, 6ES7193-6BD00-0DA0 | 4 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
129 | Приемо-сдаточный пункт | Операторная. ПСП+СИКН.КЦ (0719Р-01-АК.Н1) | Интерфейсный модуль Siemens | IM155-6 PN/2 HF, 6ES7155-6AU01-0CN0 | 1 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
130 | Приемо-сдаточный пункт | Операторная. ПСП+СИКН.КЦ (0719Р-01-АК.Н1) | Модуль аналогового ввода Siemens | EM134 AI8xI, 6ES7 134-6GF00-0AA1 | 1 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
131 | Приемо-сдаточный пункт | Операторная. ПСП+СИКН.КЦ (0719Р-01-АК.Н1) | Модуль дискретного ввода Siemens | EM131 DI 16x24VDC ST, 6ES7-131-6BH01-0BA0 | 1 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
132 | Приемо-сдаточный пункт | Операторная. ПСП+СИКН.КЦ (0719Р-01-АК.Н1) | Коммуникационный модуль Siemens | CM PtP, RS422/485 6ES7137-6AA00-0BA0 | 2 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
133 | Приемо-сдаточный пункт | Операторная. ПСП+СИКН.КЦ (0719Р-01-АК.Н1) | Блок питания Siemens | PS 407, (6ES7 407-0KA02-0AA0) в комплекте с двумя буферными батареями Siemens 3,6В/1,9Ач (6ES7 971-0BA00) | 4 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
134 | Приемо-сдаточный пункт | Операторная. ПСП+СИКН.ШС (0719Р-01-АК.Н2) | Инженерная станция | HP Z2 G4 SFF Intel Core i7 8700/8Gb/1Tb/DVD-ODD/Intel UHD GFX 630, mouse, keyboard, CR,W10p64 | 2 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
135 | Приемо-сдаточный пункт | Операторная. ПСП+СИКН.ШС (0719Р-01-АК.Н2) | Программное обеспечение | HARDNET-IE S7 REDCONNECT V15 incl. OPC server and IE-S7 SW for fail-safe S7 comm.; Floating License; R-SW, SW + electr. manual on DVD, license key on USB flash drive, Class A 2 languages (de, en); for Windows 7 SP1 Prof./Ult. (64 bit); Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2; Windows 10 Pro / Enterprise (64 bit), from Version 1607; Windows Server 2016 for max. 4 CP 1613 A2, CP 1623, CP 1628 6GK1716-0HB15-0AA0 | 2 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
136 | Приемо-сдаточный пункт | Щитовая КИП. ПСП+СИКН.УСО1 (0719Р-01-АК.Н3) | Интерфейсный модуль Siemens | IM155-6 PN/2 HF, 6ES7155-6AU01-0CN0 | 1 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
137 | Приемо-сдаточный пункт | Щитовая КИП. ПСП+СИКН.УСО1 (0719Р-01-АК.Н3) | Профильная шина Siemens | 6ES5710-8MA11 для шкафов 19" | 1 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
138 | Приемо-сдаточный пункт | Щитовая КИП. ПСП+СИКН.УСО1 (0719Р-01-АК.Н3) | Базовый блок Siemens | BU15-P16+A0+2D, 6ES7193-6BD00-0DA0 | 15 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
139 | Приемо-сдаточный пункт | Щитовая КИП. ПСП+СИКН.УСО1 (0719Р-01-АК.Н3) | Модуль аналогового ввода Siemens | EM134 AI8xI, 6ES7 134-6GF00-0AA1 | 1 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
140 | Приемо-сдаточный пункт | Щитовая КИП. ПСП+СИКН.УСО1 (0719Р-01-АК.Н3) | Модуль дискретного ввода, Siemens | EM131 DI 16x24VDC ST, 6ES7-131-6BH01-0BA0 | 10 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
141 | Приемо-сдаточный пункт | Щитовая КИП. ПСП+СИКН.УСО1 (0719Р-01-АК.Н3) | Модуль дискретного вывода, Siemens | EM132 DQ16x24VDC/0.5A ST, 6ES7-132-6BH01-0BA0 | 4 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
142 | Приемо-сдаточный пункт | Щитовая КИП. ПСП+СИКН.УСО2 (0719Р-01-АК.Н4) | Интерфейсный модуль Siemens | IM155-6 PN/2 HF, 6ES7155-6AU01-0CN0 | 1 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
143 | Приемо-сдаточный пункт | Щитовая КИП. ПСП+СИКН.УСО2 (0719Р-01-АК.Н4) | Профильная шина Siemens | 6ES5710-8MA11 для шкафов 19" | 1 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
144 | Приемо-сдаточный пункт | Щитовая КИП. ПСП+СИКН.УСО2 (0719Р-01-АК.Н4) | Базовый блок Siemens | BU15-P16+A0+2D, 6ES7193-6BD00-0DA0 | 16 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
145 | Приемо-сдаточный пункт | Щитовая КИП. ПСП+СИКН.УСО2 (0719Р-01-АК.Н4) | Модуль аналогового ввода Siemens | EM134 AI8xI, 6ES7 134-6GF00-0AA1 | 1 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
146 | Приемо-сдаточный пункт | Щитовая КИП. ПСП+СИКН.УСО2 (0719Р-01-АК.Н4) | Модуль дискретного ввода, Siemens | EM131 DI 16x24VDC ST, 6ES7-131-6BH01-0BA0 | 10 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
147 | Приемо-сдаточный пункт | Щитовая КИП. ПСП+СИКН.УСО2 (0719Р-01-АК.Н4) | Модуль дискретного вывода, Siemens | EM132 DQ16x24VDC/0.5A ST, 6ES7-132-6BH01-0BA0 | 5 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
148 | Приемо-сдаточный пункт | Щитовая КИП. ПСП+СИКН.УСО3 (0719Р-01-АК.Н5) | Интерфейсный модуль Siemens | IM155-6 PN/2 HF, 6ES7155-6AU01-0CN0 | 1 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
149 | Приемо-сдаточный пункт | Щитовая КИП. ПСП+СИКН.УСО3 (0719Р-01-АК.Н5) | Профильная шина Siemens | 6ES5710-8MA11 для шкафов 19" | 1 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
150 | Приемо-сдаточный пункт | Щитовая КИП. ПСП+СИКН.УСО3 (0719Р-01-АК.Н5) | Базовый блок Siemens | BU15-P16+A0+2D, 6ES7193-6BD00-0DA0 | 16 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
151 | Приемо-сдаточный пункт | Щитовая КИП. ПСП+СИКН.УСО3 (0719Р-01-АК.Н5) | Модуль аналогового ввода Siemens | EM134 AI8xI, 6ES7 134-6GF00-0AA1 | 7 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
152 | Приемо-сдаточный пункт | Щитовая КИП. ПСП+СИКН.УСО3 (0719Р-01-АК.Н5) | Модуль дискретного ввода, Siemens | EM131 DI 16x24VDC ST, 6ES7-131-6BH01-0BA0 | 4 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
153 | Приемо-сдаточный пункт | Щитовая КИП. ПСП+СИКН.УСО3 (0719Р-01-АК.Н5) | Модуль аналогового вывода Siemens | EM135 AQ4xU/I, 6ES7-135-6HD00-0BA1 | 2 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
154 | Приемо-сдаточный пункт | Щитовая КИП. ПСП+СИКН.УСО3 (0719Р-01-АК.Н5) | Модуль дискретного вывода, Siemens | EM132 DQ16x24VDC/0.5A ST, 6ES7-132-6BH01-0BA0 | 3 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
155 | Приемо-сдаточный пункт | Щитовая КИП. ПСП+СИКН.УСО4 (0719Р-01-АК.Н6) | Интерфейсный модуль Siemens | IM155-6 PN/2 HF, 6ES7155-6AU01-0CN0 | 1 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
156 | Приемо-сдаточный пункт | Щитовая КИП. ПСП+СИКН.УСО4 (0719Р-01-АК.Н6) | Профильная шина Siemens | 6ES5710-8MA11 для шкафов 19" | 1 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
157 | Приемо-сдаточный пункт | Щитовая КИП. ПСП+СИКН.УСО4 (0719Р-01-АК.Н6) | Базовый блок Siemens | BU15-P16+A0+2D, 6ES7193-6BD00-0DA0 | 17 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
158 | Приемо-сдаточный пункт | Щитовая КИП. ПСП+СИКН.УСО4 (0719Р-01-АК.Н6) | Модуль аналогового ввода Siemens | EM134 AI8xI, 6ES7 134-6GF00-0AA1 | 2 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
159 | Приемо-сдаточный пункт | Щитовая КИП. ПСП+СИКН.УСО4 (0719Р-01-АК.Н6) | Модуль дискретного ввода, Siemens | EM131 DI 16x24VDC ST, 6ES7-131-6BH01-0BA0 | 6 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
160 | Приемо-сдаточный пункт | Щитовая КИП. ПСП+СИКН.УСО4 (0719Р-01-АК.Н6) | Модуль дискретного вывода, Siemens | EM132 DQ16x24VDC/0.5A ST, 6ES7-132-6BH01-0BA0 | 3 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
161 | Приемо-сдаточный пункт | Щитовая КИП. ПСП+СИКН.УСО4 (0719Р-01-АК.Н6) | Коммуникационный модуль, Siemens | CM PtP, RS422/485 6ES7137-6AA00-0BA0 | 6 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
162 | Участок слива-налива нефти | Операторная. Шкаф АСН КЦ (0618-Р-001-АКЗЗ-001) | Модуль центрального процессора | CPU 1515-2 РN Siemens (6ES7 515-2АМ01-0AB0) | 1 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
163 | Участок слива-налива нефти | Операторная. Шкаф АСН КЦ (0618-Р-001-АКЗЗ-001) | Модуль аналогового вывода | SM 531 AI8 Siemens (6ES7 531-7KF00-0AB0) | 2 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
164 | Участок слива-налива нефти | Операторная. Шкаф АСН КЦ (0618-Р-001-АКЗЗ-001) | Карта памяти 24МБ | Siemens (6ES7 954-8LF02-0AA0) | 1 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
165 | Участок слива-налива нефти | Операторная. Шкаф АСН КЦ (0618-Р-001-АКЗЗ-001) | Модуль дискретного ввода | SM 521 Siemens (6ES7 521-1BL00-0AB0) | 1 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
166 | Участок слива-налива нефти | Операторная. Шкаф АСН КЦ (0618-Р-001-АКЗЗ-001) | Модуль дискретного вывода | SM 522 Siemens (6ES7 522-1BL01-0AB0) | 1 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
167 | Участок слива-налива нефти | Операторная. Шкаф АСН КЦ (0618-Р-001-АКЗЗ-001) | Коммуникационный модуль, Siemens | CM PtP, RS422/485 Siemens (6ES7-541-1AB00-0BA0) | 1 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
168 | Участок слива-налива нефти | Операторная. Шкаф АСН КЦ (0618-Р-001-АКЗЗ-001) | Коммутатор | 6GK5 Siemens (213-3FB00-2BA2) | 1 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
169 | Участок слива-налива нефти | Операторная. Шкаф АСН КЦ (0618-Р-001-АКЗЗ-001) | Оптический кросс | KRH-16-SC | 1 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
170 | Участок слива-налива нефти | Операторная. Шкаф АСН ШС (0618-Р-001-АКЗЗ-001) | Системный блок | HP Z240 SFF Intel core i7 | 2 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
171 | Участок слива-налива нефти | Операторная. Шкаф АСН ШС (0618-Р-001-АКЗЗ-001) | Удлинитель консоли | Adder X-DVI PRO | 2 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
172 | Участок слива-налива нефти | Операторная. Шкаф АСН УСО (0618-Р-001-АКЗЗ-001) | Интерфейсный модуль | IM 155-5-PN Siemens (6ES7-155-5AA00-0BC0) | 1 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
173 | Участок слива-налива нефти | Операторная. Шкаф АСН УСО (0618-Р-001-АКЗЗ-001) | Коммуникационный модуль, Siemens | CM PtP, RS422/485 Siemens (6ES7-541-1AB00-0BA0) | 3 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
174 | Участок слива-налива нефти | Операторная. Шкаф АСН УСО (0618-Р-001-АКЗЗ-001) | Модуль аналогового вывода | SM 531 AI8 Siemens (6ES7 531-7KF00-0AB0) | 3 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
175 | Участок слива-налива нефти | Операторная. Шкаф АСН УСО (0618-Р-001-АКЗЗ-001) | Модуль дискретного ввода | SM 521 Siemens (6ES7 521-1BL00-0AB0) | 4 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1
176 | Участок слива-налива нефти | Операторная. Шкаф АСН УСО (0618-Р-001-АКЗЗ-001) | Модуль дискретного вывода | SM 522 Siemens (6ES7 522-1BL01-0AB0) | 2 | шт. | 8 | 3 | 1 | SL1