## ТО СИКН
Приложение А
Техническое задание
ТО и МО СИ и оборудования СИКН №297
ГРАФИК
технического обслуживания СИ и оборудования на 2024г.
ПСП "Прогресс" СИКН №297 ООО «ЮКОЛА-нефть»
№ п/п | Наименование СИ и оборудования | Техническое обслуживание по месяцам
|  | 1899-12-31 | 1900-02-01 | 1900-03-05 | 1900-04-06 | 1900-05-08 | 1900-06-09 | 1900-07-11 | 1900-08-12 | 1900-09-13 | 1900-10-15 | 1900-11-16 | 1900-12-18
1 | Расходомер массовый Promass F300 8F3B1H № P60EBE02000 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | Поверка
2 | Расходомер массовый Promass F300 8F3B1H № P60EBD02000 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | Поверка
3 | Преобразователь плотности и расхода CDM100P № 12174659 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | Поверка
4 | Влагомер нефти поточный УДВН-1пм № 2982 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | Поверка
5 | Влагомер нефти поточный УДВН-1пм № 2983 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | Поверка
6 | Преобразователь плотности и вязкости FVM № 14930588 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | Поверка
7 | Преобразователь плотности и вязкости FVM № 14930589 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | Поверка
8 | Расходомер-счетчик ультразвуковой OPTISONIC 3400 № R19613742 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | Поверка
9 | Расходомер ультразвуковой FLUXUS № 70427048 Датчик CDM2LI1 №107490 Датчик CDM2LI1 №107489 (Узел подключения к МН) | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | Поверка
10 | Пробоотборник автоматический ВИРА-1-50-63 № 5554 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Без поверки
11 | Пробоотборник автоматический ВИРА-1-50-63 № 5555 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | Без поверки
12 | Преобразователь давления измерительный Rosemount 2051TG № 0066490 (БИЛ) | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | Поверка
13 | Преобразователь давления измерительный Rosemount 2051TG № 0066491 (БИЛ) | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | Поверка
14 | Преобразователь давления измерительный Rosemount 2051TG № 0066489 (БИЛ) | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | Поверка
15 | Преобразователь давления измерительный Rosemount 2051TG № 0066493 (БИЛ) | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | Поверка
16 | Преобразователь давления для измерения разности давлений Rosemount 2051CD № 0066482 (БИК) | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Без поверки
17 | Преобразователь давления для измерения разности давлений Rosemount 2051CD № 0066485 (БИК) | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Без поверки
18 | Преобразователь давления измерительный Rosemount 2051TG № 0066493 0066487 (БИК) | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | Поверка
19 | Преобразователь давления измерительный Rosemount 2051TG № 0066495 (БПУ) | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | Поверка
20 | Преобразователь давления измерительный Rosemount 2051TG № 0066488 (БПУ) | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | Поверка
21 | Преобразователь давления для измерения разности давлений Rosemount 2051CD № 0066483 (БФ) | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Без поверки
22 | Преобразователь давления для измерения разности давлений Rosemount 2051CD № 0066484 (БФ) | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Без поверки
23 | Преобразователь давления измерительный Rosemount 2051TG № 0066486 (БРРД) | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Без поверки
24 | Преобразователь давления измерительный Rosemount 2051TG № 0066492 (БРРД) | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Без поверки
25 | Датчик давления SITRANS P310 №N1L9269355639 (Узел подключения к МН) | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | Без поверки
26 | Датчик давления SITRANS P310 №N1L9269355638 (Узел подключения к МН) | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | Без поверки
27 | Уровнемер микроволновой Sitrans LG250 № 46129815 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | Без поверки
28 | Уровнемер микроволновой Sitrans LG250 № 46129813 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | Без поверки
29 | Датчик температуры Rosemount 644 № 5816285/5067844 (БИЛ) | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | Поверка
30 | Датчик температуры Rosemount 644 № 5816284/5067843 (БИЛ) | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | Поверка
31 | Датчик температуры Rosemount 644 № 5816287/5067846 (БИК) | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | Поверка
32 | Датчик температуры Rosemount 644 № 5816283/5067842 (БПУ) | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | Поверка
33 | Датчик температуры Rosemount 644 № 5816282/5067841 (БПУ) | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | Поверка
34 | Манометр показывающий МП № 1902260899 (БИЛ) | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | Поверка
35 | Манометр показывающий МП № 1902260884 (БИЛ) | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | Поверка
36 | Манометр показывающий МП № 1902260919 (БИЛ) | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Поверка
37 | Манометр показывающий МП № 1902260893 (БИЛ) | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Поверка
38 | Манометр показывающий МП № 1902260926 (БИК) | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Поверка
39 | Манометр показывающий МП № 1902260896 (БИК) | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Поверка
40 | Манометр показывающий МП № 1902260924 (БИК) | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Поверка
41 | Манометр показывающий МП № 2102853328 (БИК) | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Поверка
42 | Манометр показывающий МП № 1902260912 (БПУ) | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | Поверка
43 | Манометр показывающий МП № 1902263996 (БПУ) | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Поверка
44 | Манометр показывающий МП № 1902260917 (УП ППУ) | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Поверка
45 | Манометр показывающий МП № 1902260914 (УП ППУ) | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | Поверка
46 | Манометр показывающий МП № 2102853329 (БФ) | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | Без поверки
47 | Манометр показывающий МП № 2010420804 (БФ) | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | Без поверки
48 | Манометр показывающий МП № 1902260907 (БФ) | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | Без поверки
49 | Манометр показывающий МП № 2102853348 (БФ) | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | Без поверки
50 | Манометр показывающий МП № 2102853351 (БРРД) | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | Без поверки
51 | Манометр показывающий МП № 1902263991 (БРРД) | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | Без поверки
52 | Манометр показывающий МП № 1912700182 (Узел подключения к МН) | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Без поверки
53 | Манометр показывающий МП № 1912700153 (Узел подключения к МН) | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Без поверки
54 | Манометр показывающий сигнализирующий ДМ5010Сг0ЕхУ2 № 19735 (БИЛ) | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | Поверка
55 | Манометр показывающий сигнализирующий ДМ5010Сг0ЕхУ2 № 19207 (БИЛ) | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | Поверка
56 | Манометр показывающий сигнализирующий ДМ5010Сг0ЕхУ2 № 19881 (БИЛ) | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | Поверка
57 | Манометр показывающий сигнализирующий ДМ5010Сг0ЕхУ2 № 19142 (БИЛ) | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | Поверка
58 | Манометр показывающий сигнализирующий ДМ5010Сг0ЕхУ2 № 19891 (БИЛ) | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | Поверка
59 | Манометр показывающий сигнализирующий ДМ5010Сг0ЕхУ2 № 19876 (БИЛ) | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Поверка
60 | Манометр показывающий сигнализирующий ДМ5010Сг0ЕхУ2 № 19861 (БИЛ) | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Поверка
61 | Манометр показывающий сигнализирующий ДМ5010Сг0ЕхУ2 № 19866 (БПУ) | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Поверка
62 | Манометр показывающий сигнализирующий ДМ5010Сг0ЕхУ2 № 19871 (БПУ) | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | Поверка
63 | Манометр показывающий сигнализирующий ДМ5010Сг0ЕхУ2 № 19182 (БПУ) | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Поверка
64 | Манометр показывающий сигнализирующий ДМ5010Сг0ЕхУ2 № 19851 (УП ППУ) | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Поверка
65 | Манометр электронный ЭКМ-1005 № 202-9786 (БПУ) | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | Без поверки
66 | Электропривод управления задвижкой SQEX 10.2 № 3119NS93920 (БИЛ) | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Без поверки
67 | Электропривод управления задвижкой SQEX 10.2 № 3119NS93922 (БИЛ) | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Без поверки
68 | Электропривод управления задвижкой SQEX 10.2 № 3119NS93923 (БИЛ) | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Без поверки
69 | Электропривод управления задвижкой SQEX 10.2 № 3119NS93924 (БИЛ) | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Без поверки
70 | Электропривод управления задвижкой SQEX 10.2 № 3119NS93925 (БИЛ) | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Без поверки
71 | Электропривод управления задвижкой SQEX 10.2 № 3119NS93926 (БИЛ) | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Без поверки
72 | Электропривод управления задвижкой SQEX 10.2 № 3119NS93929 (БИЛ) | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Без поверки
73 | Электропривод управления задвижкой SQEX 10.2 № 3119NS93919 (БПУ) | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Без поверки
74 | Электропривод управления задвижкой SQEX 10.2 № 3119NS93921 (БПУ) | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Без поверки
75 | Электропривод управления задвижкой SQEX 10.2 № 3119NS93927 (БПУ) | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Без поверки
76 | Электропривод управления задвижкой SAEX 14.2 № 3219MD45237 (БПУ) | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Без поверки
77 | Электропривод управления задвижкой SAEX 14.2 № 3119NS93928 (УП ППУ) | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Без поверки
78 | Электропривод управления задвижкой SAREX 07.2 № 3219MD45105 (БРРД) | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Без поверки
79 | Электропривод управления задвижкой SAREX 07.2 № 3219MD45106 (БРРД) | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Без поверки
80 | Электропривод управления задвижкой SAEX № 4419MD69679 (Вход СИКН) | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Без поверки
81 | Электропривод управления задвижкой SAEX № 4419MD69681 (Выход СИКН) | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Без поверки
82 | Электропривод управления задвижкой SAEX 14.6 № 4419MD69850 (До обратного клапана узла подключения к МН) | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Без поверки
83 | Электропривод управления задвижкой SAEX 14.6 № 4419MD69849 (После обратного клапана узла подключения к МН) | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Без поверки
84 | Распределительная и соединительная коробка ROSE-Ex 05.16.56.09 № 11563064 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Без поверки
85 | Распределительная и соединительная коробка ROSE-Ex 05.16.36.09 №11536065 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Без поверки
86 | Распределительная и соединительная коробка ROSE-Ex 05.16.36.09 №11536066 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Без поверки
87 | Распределительная и соединительная коробка ROSE-Ex 05.16.36.09 №11536067 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Без поверки
88 | Распределительная и соединительная коробка ROSE-Ex 05.16.36.09 №11536068 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Без поверки
89 | Распределительная и соединительная коробка ROSE-Ex 05.16.36.09 №11536069 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Без поверки
90 | Распределительная и соединительная коробка ROSE-Ex 05.16.36.09 №11536070 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Без поверки
91 | Распределительная и соединительная коробка ROSE-Ex 05.16.36.09 №11536071 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Без поверки
92 | Распределительная и соединительная коробка ROSE-Ex 05.16.36.09 №11536072 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Без поверки
93 | Распределительная и соединительная коробка ROSE-Ex 05.16.36.09 №11536073 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Без поверки
94 | Распределительная и соединительная коробка ROSE-Ex 05.16.36.09 №11536074 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Без поверки
95 | Распределительная и соединительная коробка ROSE-Ex 05.16.26.09 №11536075 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Без поверки
96 | Распределительная и соединительная коробка ROSE-Ex 05.16.26.09 №11536076 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Без поверки
97 | Распределительная и соединительная коробка ROSE-Ex 05.16.26.09 №11536077 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Без поверки
98 | Распределительная и соединительная коробка ROSE-Ex 05.16.26.09 №11536078 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Без поверки
99 | Распределительная и соединительная коробка ROSE-Ex 05.16.26.09 №11536079 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Без поверки
100 | Распределительная и соединительная коробка ROSE-Ex 05.16.26.09 №11536080 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Без поверки
101 | Распределительная и соединительная коробка ROSE-Ex 05.16.26.09 №11536081 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Без поверки
102 | Распределительная и соединительная коробка ROSE-Ex 05.16.26.09 №11536082 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Без поверки
103 | Распределительная и соединительная коробка ROSE-Ex 05.16.26.09 №11536083 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Без поверки
104 | Распределительная и соединительная коробка ROSE-Ex 05.16.26.09 №11536084 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Без поверки
105 | Распределительная и соединительная коробка ROSE-Ex 05.16.26.09 №11536085 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Без поверки
106 | Распределительная и соединительная коробка ROSE-Ex 05.16.26.09 №11536086 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Без поверки
107 | Распределительная и соединительная коробка ROSE-Ex 05.16.26.09 №11536087 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Без поверки
108 | Распределительная и соединительная коробка ROSE-Ex 05.16.26.09 №11536088 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Без поверки
109 | Распределительная и соединительная коробка ROSE-Ex 05.16.26.09 №11536089 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Без поверки
110 | Распределительная и соединительная коробка ROSE-Ex 05.16.16.09 №11536090 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Без поверки
111 | Распределительная и соединительная коробка ROSE-Ex 05.16.16.09 №11536091 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Без поверки
112 | Распределительная и соединительная коробка ROSE-Ex 05.16.16.09 №11536092 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Без поверки
113 | Распределительная и соединительная коробка ROSE-Ex 05.16.16.09 №11536093 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Без поверки
114 | Распределительная и соединительная коробка ROSE-Ex 05.16.16.09 №11536094 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Без поверки
115 | Кабельные линии СИКН | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Без поверки
116 | Устройство контроля протечек на базе СУР-10 № 5615 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Без поверки
117 | Устройство контроля протечек на базе СУР-10 № 5614 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Без поверки
118 | Преобразователь магнитный поплавковый ПМП-152 № 143815 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | Без поверки
119 | Газоанализатор Gastron мод.GIR-3000 № BIK01901354 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | Поверка
120 | Газоанализатор Gastron мод.GIR-3000 № BIK01901355 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | Поверка
121 | Установка поверочная трубопоршневая двунаправленная OGSB № 289/7 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | Без поверки
122 | Комплекс измерительно-вычислительный ИМЦ-07 № 7168 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | Поверка
123 | Преобразователь измерительный тока и напряжения с гальванической развязкой (барьеры искрозащиты) серии K №40000079552864 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | Поверка со срочностью
124 | Преобразователь измерительный тока и напряжения с гальванической развязкой (барьеры искрозащиты) серии K №40000079699222 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | Поверка со срочностью
125 | Система управления модульная B&R X20 № C3AD0181917, C3AD0181924 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | Поверка
126 | АРМ оператора основной | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Без поверки
127 | АРМ оператора резервный | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Без поверки
128 | АРМ принимающей стороны | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Без поверки
129 | Шкаф ИВК | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Без поверки
130 | Шкаф ПЛК | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Без поверки
131 | Шкаф ВА | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Без поверки
132 | Шкаф СУ | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Без поверки
133 | Шкаф ИБП | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Без поверки
134 | ИБП основной | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Без поверки
135 | ИБП резезрвный | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | Без поверки

## Поверка
Приложение Б
Техническое задание
ТО и МО СИ и оборудования СИКН №297
ГРАФИК ПОВЕРКИ
средств измерений
ПСП "Прогресс" и СИКН №297
на 2024г.
№ п/п | Наименование, тип, заводское обозначение | Номер типа средства измерений в Государственном реестре | Метрологические характеристики |  | Периодичность поверки, месяцы | Дата последней поверки | Место проведения поверки | Сроки проведения поверки
|  |  | Класс точности, погрешность | Предел (диапазон) измерений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ПСП "Прогресс"
1 | Система измерения количества и показателей качества нефти, СИКН №297, 289 | 82335-21 | ±0,25 % | 62,3 – 78,6 т/ч | 12 | 2023-11-15 | ПСП "Прогресс" | 2024-11-14
СИКН №297 БИЛ
2 | Расходомер массовый, Promass F300 8F3B1H, P60EBE02000 | 68358-17 | Масса: ±0,1% Объем: ±0,1% Плотность: ±1 кг/м3 Температура: ±0,6 °C | Масса: 0,02 – 350 т/ч Объем: 0,02 – 350 м3/ч Плотность: 500 – 1800 кг/м3 Температура: - 50 – 350 °C | 12 | 2023-11-15 | ПСП "Прогресс" | 2024-11-14
3 | Расходомер массовый, Promass F300 8F3B1H, P60EBD02000 | 68358-17 | Масса: ±0,25% Объем: ±0,25% Плотность: ±1 кг/м3 Температура: ±0,6 °C | Масса: 0,02 – 350 т/ч Объем: 0,02 – 350 м3/ч Плотность: 500 – 1800 кг/м3 Температура: - 50 – 350 °C | 12 | 2023-11-15 | ПСП "Прогресс" | 2024-11-14
4 | Преобразователь давления измерительный, Rosemount 2051TG, 0066490 | 74232-19 | ±0,065% | 0 - 4 МПа | 12 | 2023-11-11 | ФБУ "Самарский ЦСМ" | 2024-11-10
5 | Преобразователь давления измерительный, Rosemount 2051TG, 0066491 | 74232-19 | ±0,065% | 0 - 4 МПа | 12 | 2023-10-11 | ФБУ "Самарский ЦСМ" | 2024-10-10
6 | Преобразователь давления измерительный, Rosemount 2051TG, 0066489 | 74232-19 | ±0,065% | 0 - 4 МПа | 12 | 2023-10-11 | ФБУ "Самарский ЦСМ" | 2024-10-10
7 | Преобразователь давления измерительный, Rosemount 2051TG, 0066493 | 74232-19 | ±0,065% | 0 - 4 МПа | 12 | 2023-11-11 | ФБУ "Самарский ЦСМ" | 2024-11-10
8 | Манометр показывающий, МП, 1902260899 | 59554-14 | КТ 0,6 | 0 - 6 МПа | 12 | 2023-10-10 | ФБУ "Самарский ЦСМ" | 2024-10-09
9 | Манометр показывающий, МП, 1902260884 | 59554-14 | КТ 0,6 | 0 - 6 МПа | 12 | 2023-10-10 | ФБУ "Самарский ЦСМ" | 2024-10-09
10 | Манометр показывающий, МП, 1902260919 | 59554-14 | КТ 0,6 | 0 - 6 МПа | 12 | 2023-09-12 | ФБУ "Самарский ЦСМ" | 2024-09-11
11 | Манометр показывающий, МП, 1902260893 | 59554-14 | КТ 0,6 | 0 - 6 МПа | 12 | 2023-09-12 | ФБУ "Самарский ЦСМ" | 2024-09-11
12 | Манометр показывающий сигнализирующий, ДМ5010Сг0ЕхУ2, 19735 | 35487-07 | КТ 1,5 | 0 - 6 МПа | 12 | 2023-10-14 | ФБУ "Самарский ЦСМ" | 2024-10-13
13 | Манометр показывающий сигнализирующий, ДМ5010Сг0ЕхУ2, 19207 | 35487-07 | КТ 1,5 | 0 - 6 МПа | 12 | 2023-10-14 | ФБУ "Самарский ЦСМ" | 2024-10-13
14 | Манометр показывающий сигнализирующий, ДМ5010Сг0ЕхУ2, 19881 | 35487-07 | КТ 1,5 | 0 - 6 МПа | 12 | 2023-10-14 | ФБУ "Самарский ЦСМ" | 2024-10-13
15 | Манометр показывающий сигнализирующий, ДМ5010Сг0ЕхУ2, 19142 | 35487-07 | КТ 1,5 | 0 - 6 МПа | 12 | 2023-10-14 | ФБУ "Самарский ЦСМ" | 2024-10-13
16 | Манометр показывающий сигнализирующий, ДМ5010Сг0ЕхУ2, 19891 | 35487-07 | КТ 1,5 | 0 - 6 МПа | 12 | 2023-10-14 | ФБУ "Самарский ЦСМ" | 2024-10-13
17 | Манометр показывающий сигнализирующий, ДМ5010Сг0ЕхУ2, 19876 | 35487-07 | КТ 1,5 | 0 - 6 МПа | 12 | 2023-09-12 | ФБУ "Самарский ЦСМ" | 2024-09-11
18 | Манометр показывающий сигнализирующий, ДМ5010Сг0ЕхУ2, 19861 | 35487-07 | КТ 1,5 | 0 - 6 МПа | 12 | 2023-09-12 | ФБУ "Самарский ЦСМ" | 2024-09-11
19 | Датчик температуры, Rosemount 644, 5816285/ 5067844 | 63889-16 | ±0,2 °C | 5 – 35 °C | 12 | 2023-10-11 | ФБУ "Самарский ЦСМ" | 2024-10-10
20 | Датчик температуры, Rosemount 644, 5816284/ 5067843 | 63889-16 | ±0,2 °C | 5 – 35 °C | 12 | 2023-10-11 | ФБУ "Самарский ЦСМ" | 2024-10-10
СИКН №297 БИК
21 | Преобразователь плотности и расхода, CDM100P, 12174659 | 63515-16 | Плотность: ±0,3 кг/м3 Масса: ±5% Объём: ±5% Температура: ±(0,15+0,002*¦t¦) °C | Плотность: 600 – 1100 кг/м3 Масса: 700 – 17000 кг/ч Объем: 0,7 – 17 м3/ч Температура: -50 – +204 °C | 12 | 2023-11-15 | ПСП "Прогресс" | 2024-11-14
22 | Влагомер нефти поточный, УДВН-1пм, 2982 | 14557-15 | ±0,05% | 0,01 - 2 % | 12 | 2023-05-24 | ФБУ "ЦСМ Татарстан" | 2024-05-23
23 | Влагомер нефти поточный, УДВН-1пм, 2983 | 14557-15 | ±0,05% | 0,01 - 2 % | 12 | 2023-08-03 | ФБУ "ЦСМ Татарстан" | 2024-08-02
24 | Преобразователь плотности и вязкости, FVM, 14930588 | 62129-15 | Вязкость: ±1 % Плотность: ±1 % кг/м3 Температура: ±(0,3+0,005*¦t¦) | Вязкость: 0,5 – 12500 мПа*с Плотность: 600 – 1250 кг/м3 Температура: -50 - +200 °C | 12 | 2023-10-17 | ФБУ "ЦСМ Татарстан" | 2024-10-16
25 | Преобразователь плотности и вязкости, FVM, 14930589 | 62129-15 | Вязкость: ±1 % Плотность: ±1 % кг/м3 Температура: ±(0,3+0,005*¦t¦) | Вязкость: 0,5 – 12500 мПа*с Плотность: 600 – 1250 кг/м3 Температура: -50 - +200 °C | 12 | 2023-08-21 | ФБУ "ЦСМ Татарстан" | 2024-08-20
26 | Расходомер-счетчик ультразвуковой, OPTISONIC 3400, R19613742 | 57762-14 | ±1% | 0,110 - 35,3 м3/ч | 12 | 2023-12-14 | ФБУ "Самарский ЦСМ" | 2024-12-13
27 | Преобразователь давления измерительный, Rosemount 2051TG, 0066487 | 74232-19 | ±0,065% | 0 - 4 МПа | 12 | 2023-10-11 | ФБУ "Самарский ЦСМ" | 2024-10-10
28 | Датчик температуры, Rosemount 644, 5816287/5067846 | 63889-16 | ±0,2 °C | 5 – 35 °C | 12 | 2023-10-11 | ФБУ "Самарский ЦСМ" | 2024-10-10
29 | Манометр показывающий, МП, 1902260926 | 59554-14 | КТ 0,6 | 0 - 6 МПа | 12 | 2023-03-17 | ФБУ "Самарский ЦСМ" | 2024-03-16
30 | Манометр показывающий, МП, 1902260896 | 59554-14 | КТ 0,6 | 0 - 6 МПа | 12 | 2023-03-17 | ФБУ "Самарский ЦСМ" | 2024-03-16
31 | Манометр показывающий, МП, 1902260924 | 59554-14 | КТ 0,6 | 0 - 6 МПа | 12 | 2023-09-12 | ФБУ "Самарский ЦСМ" | 2024-09-11
32 | Манометр показывающий, МП, 2102853328 | 59554-14 | КТ 0,6 | 0 - 6 МПа | 12 | 2023-09-08 | ФБУ "Самарский ЦСМ" | 2024-09-07
СИКН №297 БПУ
33 | Установка поверочная трубопоршневая двунаправленная, OGSB, 289/7 | 62207-15 | 0,10% | 70 - 100 м3/ч | 24 | 2022-05-11 | ПСП "Прогресс" | 2024-05-10
34 | Преобразователь давления измерительный, Rosemount 2051TG, 0066495 | 74232-19 | ±0,065% | 0 - 4 МПа | 12 | 2023-04-10 | ФБУ "Самарский ЦСМ" | 2024-04-09
35 | Преобразователь давления измерительный, Rosemount 2051TG, 0066488 | 74232-19 | ±0,065% | 0 - 4 МПа | 12 | 2023-04-10 | ФБУ "Самарский ЦСМ" | 2024-04-09
36 | Датчик температуры, Rosemount 644, 5816283/5067842 | 63889-16 | ±0,2 °C | 5 – 35 °C | 12 | 2023-05-02 | ФБУ "Самарский ЦСМ" | 2024-05-01
37 | Датчик температуры, Rosemount 644, 5816282/5067841 | 63889-16 | ±0,2 °C | 5 – 35 °C | 12 | 2023-05-02 | ФБУ "Самарский ЦСМ" | 2024-05-01
38 | Манометр показывающий, МП, 1902260912 | 59554-14 | КТ 0,6 | 0 - 6 МПа | 12 | 2023-02-14 | ФБУ "Самарский ЦСМ" | 2024-02-14
39 | Манометр показывающий, МП, 1902263996 | 59554-14 | КТ 0,6 | 0 - 6 МПа | 12 | 2023-09-12 | ФБУ "Самарский ЦСМ" | 2024-09-11
40 | Манометр показывающий сигнализирующий, ДМ5010Сг0ЕхУ2, 19866 | 35487-07 | КТ 1,5 | 0 - 6 МПа | 12 | 2023-09-12 | ФБУ "Самарский ЦСМ" | 2024-09-11
41 | Манометр показывающий сигнализирующий, ДМ5010Сг0ЕхУ2, 19871 | 35487-07 | КТ 1,5 | 0 - 6 МПа | 12 | 2023-10-14 | ФБУ "Самарский ЦСМ" | 2024-10-13
42 | Манометр показывающий сигнализирующий, ДМ5010Сг0ЕхУ2, 19182 | 35487-07 | КТ 1,5 | 0 - 6 МПа | 12 | 2023-09-12 | ФБУ "Самарский ЦСМ" | 2024-09-11
СИКН №297 УП ППУ
43 | Манометр показывающий сигнализирующий, ДМ5010Сг0ЕхУ2, 19851 | 35487-07 | КТ 1,5 | 0 - 6 МПа | 12 | 2023-09-12 | ФБУ "Самарский ЦСМ" | 2024-09-11
СИКН №297 БФ
44 | Манометр показывающий, МП, 2102853329 | 59554-14 | КТ 0,6 | 0 - 6 МПа | 24 | 2022-08-31 | ФБУ "Самарский ЦСМ" | 2024-08-30
45 | Манометр показывающий, МП, 2010420804 | 59554-14 | КТ 0,6 | 0 - 6 МПа | 24 | 2022-08-31 | ФБУ "Самарский ЦСМ" | 2024-08-30
46 | Манометр показывающий, МП, 1902260907 | 59554-14 | КТ 0,6 | 0 - 6 МПа | 24 | 2022-08-31 | ФБУ "Самарский ЦСМ" | 2024-08-30
47 | Манометр показывающий, МП, 2102853348 | 59554-14 | КТ 0,6 | 0 - 6 МПа | 24 | 2022-08-31 | ФБУ "Самарский ЦСМ" | 2024-08-30
СИКН №297 БРРД
48 | Манометр показывающий, МП, 2102853351 | 59554-14 | КТ 0,6 | 0 - 6 МПа | 24 | 2022-08-31 | ФБУ "Самарский ЦСМ" | 2024-08-30
49 | Манометр показывающий, МП, 1902263991 | 59554-14 | КТ 0,6 | 0 - 6 МПа | 24 | 2022-02-04 | ФБУ "Самарский ЦСМ" | 2024-02-04
СИКН №297 Блок-бокс
50 | Газоанализатор, Gastron мод.GIR-3000, BIK01901354 | 71637-18 | ±5 %НКПР | 0 - 100 %НКПР | 12 | 2023-11-20 | ФБУ "Самарский ЦСМ" | 2024-11-19
51 | Газоанализатор, Gastron мод.GIR-3000, BIK01901355 | 71637-18 | ±5 %НКПР | 0 - 100 %НКПР | 12 | 2023-11-20 | ФБУ "Самарский ЦСМ" | 2024-11-19
СИКН №297 СОИ
52 | Комплекс измерительно-вычислительный, ИМЦ-07, 7168 | 75139-19 | ±0,005%/±0,02% | 1 - 10000 Гц 4 - 20 мА | 12 | 2023-08-29 | ПСП "Прогресс" | 2024-08-28
53 | Барьер искрозащиты, KFD2-STC4-Ex1.2O.H, 4 000 007 9 552 864 | 22153-14 | Согласно ОТ | Согласно ОТ | 12 | 2023-08-14 | ФБУ "Самарский ЦСМ" (Срочность 1 день) или ПСП "Прогресс" | 2024-08-13
54 | Барьер искрозащиты, KFD2-STC4-Ex1.2O.H, 4 000 007 9 699 222 | 22153-14 | Согласно ОТ | Согласно ОТ | 12 | 2023-08-14 | ФБУ "Самарский ЦСМ" (Срочность 1 день) или ПСП "Прогресс" | 2024-08-13
Узел подключения к МН
55 | Расходомер ультразвуковой, FLUXUS (Датчики CDM2LI1), 70427048 (Датчики 107490, 107489) | 56831-14 | ±0,5 % | 0,01 - 25 м/с | 48 | 2020-01-14 | ПСП "Прогресс" | 2024-01-13
56 | Манометр показывающий, МП, 1912700182 | 59554-14 | КТ 1,0 | 0 - 10 МПа | 24 | 2022-03-04 | ФБУ "Самарский ЦСМ" | 2024-03-03
57 | Манометр показывающий, МП, 1912700153 | 59554-14 | КТ 1,0 | 0 - 10 МПа | 24 | 2022-03-04 | ФБУ "Самарский ЦСМ" | 2024-03-03
Formulas:
Сроки проведения поверки = [Дата последней поверки]+365
Сроки проведения поверки = [Дата последней поверки]+365*2

## КМХ
Приложение В
Техническое задание
ТО и МО СИ и оборудования СИКН №297
ГРАФИК
КОНТРОЛЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК на 2024 г.
ПСП "Прогресс" СИКН № 297
| Наименование и тип средства измерений |  |  |  |  | Дата проведения по месяцам
|  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
| Расходомер массовый Promass 8F3B1H № P60EBD02000 | 15 | 2, 21 | 11, 29 | 17 | 6, 24 | 11, 28 | 17 | 5, 23 | 11, 30 | 18 | 6, 25 | 13, 28 | В соотвествии с актом определения МКИ
| Расходомер массовый Promass 8F3B1H № P60EBE02000 | 15 | 2, 21 | 11, 29 | 17 | 6, 24 | 11, 28 | 17 | 5, 23 | 11, 30 | 18 | 6, 25 | 13, 28 | В соотвествии с актом определения МКИ
| Преобразователь плотности и расхода CDM100P № 2174659 | 15, 19, 24, 29 | 2, 7, 12, 16, 21, 26 | 1, 6, 11, 15, 20, 25, 29 | 3, 8, 12, 17, 22, 26 | 1, 6, 10, 15, 20, 24, 29 | 3, 7, 11, 14, 19, 24, 28 | 3, 8, 12, 17, 22, 26, 31 | 5, 9, 14, 19, 23, 28 | 2, 6, 11, 16, 20, 25, 30 | 4, 9, 14, 18, 23, 28 | 1, 6, 15, 20, 25, 29 | 4, 9, 13, 18, 23, 27 | В соответствии с МИ 2775 (1-й год эксплуатации)
| Влагомер нефти поточный УДВН-1пм № 2982 | 15, 30 | 13, 27 | 12, 26 | 9, 23 | 7, 21 | 4, 18 | 2, 16, 30 | 13, 27 | 10, 24 | 8, 25 | 5, 19 | 3, 17, 28 | В соответствии с МИ 2775 (1-й год эксплуатации)
| Влагомер нефти поточный УДВН-1пм № 2983 | 15, 30 | 13, 27 | 12, 26 | 9, 23 | 7, 21 | 4, 18 | 2, 16, 30 | 13, 27 | 10, 24 | 8, 25 | 5, 19 | 3, 17, 28 | В соответствии с МИ 2775 (1-й год эксплуатации)
| Преобразователь плотности и вязкости FVM № 14930588 | 15, 30 | 13, 27 | 12, 26 | 9, 23 | 7, 21 | 4, 18 | 2, 16, 30 | 13, 27 | 10, 24 | 8, 25 | 5, 19 | 3, 17, 28 | В соответствии с МИ 2775 (1-й год эксплуатации)
| Преобразователь плотности и вязкости FVM № 14930589 | 15, 30 | 13, 27 | 12, 26 | 9, 23 | 7, 21 | 4, 18 | 2, 16, 30 | 13, 27 | 10, 24 | 8, 25 | 5, 19 | 3, 17, 28 | В соответствии с МИ 2775 (1-й год эксплуатации)