Приложение № 1

к техническому заданию.

Перечень оборудования

| № п.п. | Адрес объекта | Наименование оборудования |  | Тип, марка | Ед. изм. |  | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание центрального офиса г. Саратов, 5-й Соколовогорский проезд, зд.9А | Пожарная сигнализация |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пульт контроля и управления охранно-пожарный |  | С2000-М | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Блок индикации |  | С2000-БКИ | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM |  | УО-4С | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Прибор приемно-контрольный |  | Сигнал-20 | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Контроллер двухпроводных линий |  | С2000-КДЛ | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Блок сигнально-пусковой адресный |  | С2000-СП4/220 | шт. |  | 6 |  |
|  |  | Резервированный источник питания |  | РИП- 12 исп.01 | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Аккумулятор |  | 1217 | шт. |  | 2 |  |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой |  | ИП 212-41М | шт. |  | 260 |  |
|  |  | Извещатель пожарный тепловой |  | С2000-ИП | шт. |  | 2 |  |
|  |  | Извещатель пожарный ручной |  | ИПР-3СУ | шт. |  | 14 |  |
|  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прибор управления системой речевого оповещения |  | Рокот-2 | шт. |  | 3 |  |
|  |  | Оповещатель световой |  | Маяк-24С | шт. |  | 31 |  |
|  |  | Оповещатель комбинированный |  | Маяк-12КП | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Акустический модуль |  | Соната | шт. |  | 31 |  |
|  |  | СКУД |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Турникет с пультом ДУ |  | Perco ST-01 | шт. |  | 3 |  |
|  |  | Считыватель бесконтактных карт |  | PERCo-IR03 | шт. |  | 26 |  |
|  |  | Электромагнитный замок ALer |  | AL-400 Premium | шт. |  | 13 |  |
|  |  | Блок управления |  | PERCo CT/L04.2 | шт. |  | 11 |  |
|  |  | Блок сигнально-пусковой адресный |  | С2000-СП2 | шт. |  | 2 |  |
|  |  | Резервированный источник питания |  | РИП-12 исп.01 | шт. |  | 2 |  |
|  |  | Система противодымной защиты |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Блок сигнально-пусковой адресный |  | С2000-СП2 | шт. |  | 8 |  |
|  |  | Электроприводы открывания окон |  |  | шт. |  | 8 |  |
|  |  | Программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объектовая станция |  |  | компл. |  | 1 |  |
|  |  | Внутренний противопожарный водопровод |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пожарный шкаф в комплекте (ПК, рукав, ствол, кнопка открытия обводных задвижек) |  |  | шт. |  | 13 |  |
|  |  | Обводные задвижки водомерного узла с электроприводом |  |  | шт. |  | 2 |  |
|  |  | Расширитель адресный |  | С2000-АР1 | шт. |  | 15 |  |
|  |  | Наружный противопожарный водопровод |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пожарный гидрант на тупиковом водопроводе низкого давления D 100 мм |  |  | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Стационарные пожарные лестницы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружная металлическая пожарная лестница без ограждения |  | Тип П1 | шт. |  | 1 |  |
| 2 | Здание по адресу Саратовская область, Духовницкий район, с. Богородское, ул. Мира, д.3 | Пожарная сигнализация |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный |  | Гранит-12 | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Аккумулятор |  | АКБ 4/7 Ач | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой |  | ИП 212-41М | шт. |  | 56 |  |
|  |  | Извещатель пожарный ручной |  | ИПР-3СУ | шт. |  | 5 |  |
|  |  | Извещатель пожарный тепловой |  | ИП 101-1 | шт. |  | 2 |  |
|  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло Выход) |  | ЛЮКС-12 | шт. |  | 7 |  |
|  |  | Оповещатель звуковой |  | Соната | шт. |  | 8 |  |
|  |  | Программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство связи ИСБ «Стрелец-Интеграл» с ПЦН по каналам Ethernet и GSM |  | Тандем IP-И | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Внутренний противопожарный водопровод |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пожарный шкаф в комплекте (ПК, рукав, ствол) |  |  | шт. |  | 2 |  |
|  |  | Стационарная пожарная лестница |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружная металлическая маршевая лестница высотой 4 м с перилами |  | Тип П2-1 | шт. |  | 1 |  |
| 3 | Здание по адресу Саратовская область, Духовницкий район, с. Богородское, ул. Мира, д.2/1 | Пожарная сигнализация |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пульт контроля и управления охранно-пожарный |  | С2000-М | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Информатор телефонный |  | "С2000-ИТ" | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Контроллер адресной двухпроводной линии |  | "С2000-КДЛ" | шт. |  | 2 |  |
|  |  | Исполнительный релейный блок |  | "С2000-КПБ" | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Блок защитный сетевой |  | БЗК исп.01 | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Блок защитный сетевой |  | БЗС | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Резервированный источник питания |  | РИП- 12 исп.06 | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Аккумулятор DELTA |  | DT 1240 | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый |  | ДИП-34А-01-02 | шт. |  | 53 |  |
|  |  | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый |  | С2000-ИП-02-02 | шт. |  | 6 |  |
|  |  | Извещатель пожарный тепловой максимальный |  | ИП 101-1А-А3 | шт. |  | 4 |  |
|  |  | Извещатель пожарный ручной адресный |  | ИПР 513-3А исп.02 | шт. |  | 7 |  |
|  |  | Извещатель пожарный ручной |  | ИПР-3СУ | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный автономный |  | ИП 212-50М2 | шт. |  | 16 |  |
|  |  | Блок разветвительно-изолирующий |  | БРИЗ исп.01 | шт. |  | 8 |  |
|  |  | Адресный восьмизонный расширитель |  | С2000-АР8 | шт. |  | 1 |  |
|  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Исполнительный релейный блок |  | "С2000-СП2" | шт. |  | 9 |  |
|  |  | Оповещатель звуковой |  | "Маяк-12-3М" | шт. |  | 48 |  |
|  |  | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный (уличного исполнения) |  | "Маяк-12КП" | шт. |  | 3 |  |
|  |  | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло Выход) |  | ЛЮКС-12 (НБО-12-01) | шт. |  | 10 |  |
|  |  | Программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство связи ИСБ «Стрелец-Интеграл» с ПЦН по каналам Ethernet и GSM |  | Тандем IP-И | шт. |  | 1 |  |
| 4 | Здание по адресу Самарская область, Хворостянский МР, с. Хворостянка, ул. Степная, д.1 | Пожарная сигнализация |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пульт контроля и управления охранно-пожарный |  | С2000-М | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Контроллер двухпроводной линии связи |  | С2000-КДЛ | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Блок индикации |  | С2000-БКИ | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Блок релейный |  | С2000-СП1 | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM |  | УО-4С исп.02 | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Резервированный источник питания |  | СКАТ 1200 | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Аккумуляторная батарея |  | 12в/12Ач | шт. |  | 2 |  |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый |  | ДИП-34А-03 | шт. |  | 38 |  |
|  |  | Извещатель пожарный ручной адресный |  | ИПР 513-3АМ | шт. |  | 5 |  |
|  |  | Извещатель пожарный тепловой комбинированный адресно-аналоговый газовый и тепловой максимально-дифференциальный |  | С2000-ИПГ | шт. |  | 2 |  |
|  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой |  | Астра-10 исп.3 | шт. |  | 5 |  |
|  |  | Световое табло "Выход" |  | Молния-12 | шт. |  | 9 |  |
|  |  | Стационарные пожарные лестницы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружная маршевая металлическая лестница высотой 3,3 м с ограждением |  | Тип П2 | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Наружная металлическая пожарная лестница высотой 3,9 м без ограждения |  | Тип П1 | шт. |  | 1 |  |
| Цех «ЦПСН» по адресу Самарская область, Хворостянский МР, п. Прогресс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | АБК | Пожарная сигнализация |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Шкаф пожарной сигнализации |  |  | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Пульт контроля и управления |  | С2000М | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Блок индикации |  | С2000-БИ SMD | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Преобразователь/повторитель/разделитель интерфейса |  | С2000-ПИ | шт. |  | 8 |  |
|  |  | Преобразователь протокола |  | С2000-ПП | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Блок сигнально-пусковой адресный |  | С2000-СП4/24 | шт. |  | 6 |  |
|  |  | Резервированный источник питания |  | СКАТ-2400 исп.6/10 | шт. |  | 1 |  |
|  |  | АКБ 12 В 40 ч |  | SF1240 | шт. |  | 2 |  |
|  |  | Контроллер двухпроводной линии связи |  | С2000-КДЛ | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый |  | ДИП-34А-04 | шт. |  | 60 |  |
|  |  | Извещатель пожарный ручной адресный |  | ИПР 513-3АМ исп.01 | шт. |  | 20 |  |
|  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольно-пусковой блок |  | С2000-КПБ | шт. |  | 2 |  |
|  |  | Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой |  | КОРБУ | шт. |  | 20 |  |
|  |  | Оповещатель пожарный световой (табло) |  | БЛИК-С-24М "Выход" тип 1 | шт. |  | 11 |  |
|  |  | Стационарная пожарная лестница |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружная металлическая пожарная лестница высотой 6,2м с ограждением |  | Тип П1-2 | шт. |  | 1 |  |
| 6 | Операторнная | Пожарная сигнализация |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контроллер двухпроводной линии связи |  | С2000-КДЛ | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Блок сигнально-пусковой адресный |  | С2000-СП4/24 | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Резервированный источник питания |  | СКАТ-2400М | шт. |  | 1 |  |
|  |  | АКБ 12 В 4,5Ач |  | SF12045 | шт. |  | 2 |  |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый |  | ДИП-34А-04 | шт. |  | 18 |  |
|  |  | Извещатель пожарный ручной адресный |  | ИПР 513-3АМ исп.01 | шт. |  | 5 |  |
|  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольно-пусковой блок |  | С2000-КПБ | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой |  | КОРБУ | шт. |  | 5 |  |
|  |  | Оповещатель пожарный световой (табло) |  | БЛИК-С-24М "Выход" тип 1 | шт. |  | 3 |  |
|  |  | Стационарная пожарная лестница |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружная металлическая пожарная лестница высотой 5,6 м с ограждением |  | Тип П1-2 | шт. |  | 1 |  |
| 7 | Химико-аналитическая лаборатория | Пожарная сигнализация |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Шкаф пожарной сигнализации |  |  | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Контроллер двухпроводной линии связи |  | С2000-КДЛ | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Блок сигнально-пусковой адресный |  | С2000-СП4/24 | шт. |  | 8 |  |
|  |  | Сигнально-пусковой блок |  | С2000-СП1 | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Блок расширения шлейфов сигнализации |  | С2000-БРШС-Ex | шт. |  | 4 |  |
|  |  | Резервированный источник питания |  | СКАТ-2400И7 | шт. |  | 1 |  |
|  |  | АКБ 12 В 12Ач |  | SF1212 | шт. |  | 2 |  |
|  |  | Резервированный источник питания |  | СКАТ-1200И7 | шт. |  | 1 |  |
|  |  | АКБ 12 В 12Ач |  | SF1212 | шт. |  | 2 |  |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый |  | ДИП-34А-04 | шт. |  | 49 |  |
|  |  | Извещатель тепловой максимально-дифференциальный взрывозащищенный |  | ИП 101 "Гранат-МД" | шт. |  | 8 |  |
|  |  | Извещатель пожарный ручной адресный |  | ИПР 513-3АМ исп.01 | шт. |  | 14 |  |
|  |  | Извешатель пожарный ручной взрывозащищенный |  | ИП535-27 "ИПР-Ex" | шт. |  | 4 |  |
|  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольно-пусковой блок |  | С2000-КПБ | шт. |  | 2 |  |
|  |  | Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой |  | КОРБУ | шт. |  | 15 |  |
|  |  | Оповещатель пожарный световой (табло) |  | БЛИК-С-24М "Выход" тип 1 | шт. |  | 9 |  |
|  |  | Оповещатель свето-звуковой взрывозащищенный |  | ЗОВ | шт. |  | 4 |  |
|  |  | Внутренний противопожарный водопровод |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пожарный шкаф в комплекте |  |  | шт. |  | 2 |  |
|  |  | Стационарная пожарная лестница |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружная металлическая пожарная лестница высотой 6,25 м с ограждением. |  | Тип П1-2 | шт. |  | 1 |  |
| 8 | Котельная | Пожарная сигнализация |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM |  | УО-4С | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой |  | ИП 212-45 | шт. |  | 3 |  |
|  |  | Извещатель пожарный ручной |  | ИПР-55 | шт. |  | 1 |  |
|  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оповещатель комбинированный свето-звуковой |  | Маяк12К | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Внутренний противопожарный водопровод |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пожарный шкаф в комплекте |  |  | шт. |  | 2 |  |
| 9 | ДГУ | Пожарная сигнализация |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Преобразователь/повторитель интерфейса |  | С 2000-ПИ | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой |  | ИП 212-141М | шт. |  | 3 |  |
|  |  | АУПТ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прибор приемно-контрольный и управления |  | С 2000-АСПТ | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Модуль газового пожаротушения |  | Заря | шт. |  | 1 |  |
|  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оповещатель комбинированный свето-звуковой |  | Маяк12К | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Световое табло (порошок не входи газ уходи автоматика отключена) |  |  | шт. |  | 3 |  |
| 10 | СИКН | Пожарная сигнализация |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пульт контроля и управления |  | С2000-М | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Блок контрольно-пусковой |  | С2000-КПБ | шт. |  | 2 |  |
|  |  | Блок сигнально-пусковой |  | С2000-СП1 | шт. |  | 3 |  |
|  |  | извещатель пламени инфракрасный ультрафиолетовый пожарный |  | ИП 329/330-1-1 МСП | шт. |  | 4 |  |
|  |  | АУПТ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прибор приемно-контрольный и управления |  | С2000-АСПТ | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Модуль порошкового пожаротушения |  | МППip-ВСВ-и-ГЭ УХЛ2.5 | шт. |  | 4 |  |
|  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Световое табло (выход порошок уходи газ газ автоматика отключена порошок не входи газ газ) взрывозащищенные |  |  | шт. |  | 8 |  |
|  |  | Звуковой оповещатель |  | Орбита мк 3 | шт. |  | 4 |  |
| 11 | Щитовая КИП | Пожарная сигнализация |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный |  | Сигнал-10 | шт. |  | 2 |  |
|  |  | Контроллер двухпроводных линий |  | С2000-КДЛ | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Блок контрольно-пусковой |  | С2000-КПБ | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый |  | ДИП34А-04 | шт. |  | 2 |  |
|  |  | Извещатель пожарный ручной адресный |  | ИПР513-3АМ | шт. |  | 1 |  |
|  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оповещатель комбинированный свето-звуковой |  | Маяк12К | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Оповещатель световой |  | Выход | шт. |  | 1 |  |
| 12 | НКУ | Пожарная сигнализация |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контроллер двухпроводных линий |  | С2000-КДЛ | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Блок контрольно-пусковой |  | С2000-КПБ | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый |  | ДИП34А-04 | шт. |  | 2 |  |
|  |  | Извещатель пожарный ручной адресный |  | ИПР513-3АМ | шт. |  | 1 |  |
|  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оповещатель комбинированный свето-звуковой |  | Маяк12К | шт. |  | 1 |  |
| 13 | КТП | Пожарная сигнализация |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный |  | Гранит-3 | шт. |  |  |  |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой |  | ИП212-41 | шт. |  | 6 |  |
|  |  | Извещатель пожарный ручной |  | ИПР513-10 | шт. |  | 4 |  |
|  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оповещатель свето-звуковой |  | Молния-12-3 исп.2 | шт. |  | 2 |  |
| 14 | Насосная станция пластовой воды | Пожарная сигнализация |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прибор приемно-контрольный |  | С2000-4 | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой |  | ИП212-141 | шт. |  | 7 |  |
|  |  | Извещатель пожарный ручной |  | ИПР513-10 | шт. |  | 1 |  |
|  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оповещатель свето-звуковой |  | Молния-12-3 исп.2 | шт. |  | 1 |  |
| 15 | Водопроводная насосная станция | Пожарная сигнализация |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прибор приемно-контрольный |  | С2000-4 | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой |  | ИП212-141 | шт. |  | 3 |  |
|  |  | Извещатель пожарный ручной |  | ИПР513-10 | шт. |  | 1 |  |
|  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оповещатель свето-звуковой |  | Молния-12-3 исп.2 | шт. |  | 1 |  |
| Система орошения и пожаротушения резервуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Автоматический пожарный извещатель пламени |  |  | шт. |  | 16 |  |
|  |  | Извещатель тепловой |  |  | шт. |  | 28 |  |
|  |  | Ручной пожарный извещатель |  |  | шт. |  | 20 |  |
|  |  | Оповещатель звуковой |  |  | шт. |  | 20 |  |
|  |  | Оповещатель световой "Пожар!" |  |  | шт. |  | 20 |  |
|  |  | Световое табло "Место подключения пожарной техники" |  |  | шт. |  | 17 |  |
|  |  | Датчик избыточного давления |  |  | шт. |  | 4 |  |
|  |  | Манометр на выходе насосов |  |  | шт. |  | 2 |  |
|  |  | Манометр на входе насосов |  |  | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Датчик температуры |  |  | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Сигнализатор затопления |  |  | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Уровнемер РВС-1000 |  |  | шт. |  | 2 |  |
|  |  | Датчик температуры в РВС-1000 |  |  | шт. |  | 2 |  |
|  |  | Адресное пусковое устройство |  |  | шт. |  | 3 |  |
|  |  | Оповещатель световой "Задвижка не открылась!" |  |  | шт. |  | 14 |  |
|  |  | Оповещатель световой "Задвижка неисправна!" |  |  | шт. |  | 14 |  |
|  |  | Сухотрубы орошения резервуаров |  |  | шт. |  | 7 |  |
|  |  | Сухотрубы подачи водо-пенной эмульсии РВСП-2000 с тремя ГПСС-600 |  |  | компл. |  | 3 |  |
|  |  | Сухотрубы подачи водо-пенной эмульсии РВСП-1000 с двумя ГПСС-600 |  |  | компл. |  | 4 |  |
| Наружный противопожарный водопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Пожарный гидрант на кольцевом водопроводе низкого давления D 125 мм |  |  | шт. |  | 7 |  |
| 18 | Участок слива-налива нефти УССН по адресу Самарская область, Хворостянский МР, п. Прогресс | Пожарная сигнализация |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Шкаф пожарной сигнализации |  | ШПС-12 | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Контроллер двухпроводной линии связи |  | С2000-КДЛ | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Повторитель-разветвитель интерфейса |  | С2000-ПИ | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Извещатель пожарный ручной адресный |  | ИПР 513-3АМ | шт. |  | 5 |  |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой адресный |  | ДИП-34А-04 | шт. |  | 20 |  |
|  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольно-пусковой блок |  | С2000-КПБ | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Блок индикации |  | С2000-БИ SMD |  |  | 1 |  |
|  |  | Оповещатель свето-звуковой |  | Орбита СЗ (24В) | шт. |  | 7 |  |
|  |  | Световое табло "Выход" |  | Блик-С-24 | шт. |  | 7 |  |
|  |  | Система автоматического порошкового пожаротушения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пульт контроля и управления охранно-пожарный |  | С2000-М | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения |  | С2000-АСПТ | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Контрольно-пусковой блок |  | С2000-КПБ | шт. |  | 5 |  |
|  |  | Блок индикации и управления |  | С2000-ПТ | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Извещатель пламени комбинированный |  | ИПЭС-ИК/УФ | шт. |  | 4 |  |
|  |  | Расширитель адресный |  | С2000-АР1 | шт. |  | 4 |  |
|  |  | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный |  | ИП 535-07 | шт. |  | 2 |  |
|  |  | Модуль порошкового пожаротушения "BiZone" |  | МПП (Н)-100-Кд-1-БСГ-У2 с верхним выходом ОТВ | шт. |  | 8 |  |
|  |  | Модуль порошкового пожаротушения "BiZone" |  | МПП (Н)-100-Кд-1-БСГ-У2 с нижним выходом ОТВ | шт. |  | 8 |  |
|  |  | Оповещатель звуковой взрывозащищенный |  | Орбита МКС3 | шт. |  | 2 |  |
|  |  | Оповещатель световой взрывозащищенный «Порошок! Уходи!» |  | СФЕРА МК | шт. |  | 2 |  |
|  |  | Оповещатель световой взрывозащищенный «Порошок! Не входи!» |  | СФЕРА МК | шт. |  | 2 |  |
|  |  | Оповещатель световой взрывозащищенный «Автоматика отключена» |  | СФЕРА МК | шт. |  | 2 |  |
| Участок переработки и транспортировки нефти УПТН по адресу Саратовская область, Духовницкий район, с. Богородское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Лаборатория УПН | Пожарная сигнализация и СОУЭ. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный |  | Гранит-3 Эк | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Аккумулятор |  | АКБ 4/7 Ач | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой |  | ИП 212-45 | шт. |  | 4 |  |
|  |  | Извещатель пожарный ручной |  | ИПР-3СУ | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Извещатель пожарный тепловой |  | ИП 103-4/1 | шт. |  | 6 |  |
|  |  | Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный |  | ИП 101-4 «Гранат» | шт. |  | 2 |  |
|  |  | Оповещатель охранно-пожарный световой «Выход» |  | Люкс-12 | шт. |  | 2 |  |
|  |  | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой |  | Маяк-12-КП | шт. |  | 1 |  |
| 20 | Операторная УПН | Пожарная сигнализация и СОУЭ. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ППКОП |  | "Кварц" | шт. |  | 1 |  |
|  |  | АКБ |  | 12 Вт 1,2 А/ч | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Извещатель пожарный |  | ИП-212-90 | шт. |  | 4 |  |
|  |  | Извещатель пожарный ручной |  | ИПР-513-10 | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Оповещатель комбинированный |  | Маяк-12 КП | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Оповещатель "Выход" |  |  | шт. |  | 1 |  |
| 21 | Операторная товарных операторов | Пожарная сигнализация и СОУЭ. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ППКОП |  | "Кварц" | шт. |  | 1 |  |
|  |  | АКБ |  | 12 Вт 1,2 А/ч | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Извещатель пожарный |  | ИП-212-90 | шт. |  | 4 |  |
|  |  | Извещатель пожарный ручной |  | ИПР-513-10 | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Оповещатель комбинированный |  | Маяк-12 КП | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Оповещатель "Выход" |  |  | шт. |  | 1 |  |
| 22 | УПН | Система пожаротушения и орошения резервуаров |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сухотрубы орошения резервуаров |  |  |  | шт. |  | 5 |
|  |  | Сухотрубы подачи водо-пенной эмульсии РВСП-2000 с двумя ГПСС-600 |  |  |  | компл. |  | 2 |
|  |  | Сухотрубы подачи водо-пенной эмульсии РВСП-1000 с двумя ГПСС-600 |  |  |  | компл. |  | 3 |

Ведущий специалист по пожарной безопасности                                                                 Опалько А.В.