Приложение № 1

к техническому заданию.

Перечень оборудования

| № п.п. | Адрес объекта | Наименование оборудования | Тип, марка | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание центрального офиса г. Саратов, 5-й Соколовогорский проезд, зд.9А | Пожарная сигнализация |
|  |  | Пульт контроля и управления охранно-пожарный | С2000-М | шт. | 1 |
|  |  | Блок индикации | С2000-БКИ | шт. | 1 |
|  |  | Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM | УО-4С | шт. | 1 |
|  |  | Прибор приемно-контрольный | Сигнал-20 | шт. | 1 |
|  |  | Контроллер двухпроводных линий | С2000-КДЛ | шт. | 1 |
|  |  | Блок сигнально-пусковой адресный | С2000-СП4/220 | шт. | 6 |
|  |  | Резервированный источник питания | РИП- 12 исп.01 | шт. | 1 |
|  |  | Аккумулятор | 1217 | шт. | 2 |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой | ИП 212-41М | шт. | 260 |
|  |  | Извещатель пожарный тепловой | С2000-ИП | шт. | 2 |
|  |  | Извещатель пожарный ручной | ИПР-3СУ | шт. | 14 |
|  |  | СОУЭ |
|  |  | Прибор управления системой речевого оповещения | Рокот-2 | шт. | 3 |
|  |  | Оповещатель световой | Маяк-24С | шт. | 31 |
|  |  | Оповещатель комбинированный | Маяк-12КП | шт. | 1 |
|  |  | Акустический модуль | Соната | шт. | 31 |
|  |  | СКУД |
|  |  | Турникет с пультом ДУ | Perco ST-01 | шт. | 3 |
|  |  | Считыватель бесконтактных карт | PERCo-IR03 | шт. | 26 |
|  |  | Электромагнитный замок ALer | AL-400 Premium | шт. | 13 |
|  |  | Блок управления | PERCo CT/L04.2 | шт. | 11 |
|  |  | Блок сигнально-пусковой адресный | С2000-СП2 | шт. | 2 |
|  |  | Резервированный источник питания | РИП-12 исп.01 | шт. | 2 |
|  |  | Система противодымной защиты |
|  |  | Блок сигнально-пусковой адресный | С2000-СП2 | шт. | 8 |
|  |  | Электроприводы открывания окон |  | шт. | 8 |
|  |  | Программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг» |  |
|  |  | Объектовая станция |  | компл. | 1 |
|  |  | Внутренний противопожарный водопровод |
|  |  | Пожарный шкаф в комплекте (ПК, рукав, ствол, кнопка открытия обводных задвижек) |  | шт. | 13 |
|  |  | Обводные задвижки водомерного узла с электроприводом |  | шт. | 2 |
|  |  | Расширитель адресный | С2000-АР1 | шт. | 15 |
|  |  | Наружный противопожарный водопровод |
|  |  | Пожарный гидрант на тупиковом водопроводе низкого давления D 100 мм |  | шт. | 1 |
|  |  | Стационарные пожарные лестницы |
|  |  | Наружная металлическая пожарная лестница без ограждения | Тип П1 | шт. | 1 |
| 2 | Здание по адресу Саратовская область, Духовницкий район, с. Богородское, ул. Мира, д.3 | Пожарная сигнализация |
|  |  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | Гранит-12 | шт. | 1 |
|  |  | Аккумулятор | АКБ 4/7 Ач | шт. | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой | ИП 212-41М | шт. | 56 |
|  |  | Извещатель пожарный ручной | ИПР-3СУ | шт. | 5 |
|  |  | Извещатель пожарный тепловой | ИП 101-1 | шт. | 2 |
|  |  | СОУЭ |
|  |  | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло Выход) | ЛЮКС-12 | шт. | 7 |
|  |  | Оповещатель звуковой | Соната | шт. | 8 |
|  |  | Программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг» |
|  |  | Устройство связи ИСБ «Стрелец-Интеграл» с ПЦН по каналам Ethernet и GSM | Тандем IP-И | шт. | 1 |
|  |  | Внутренний противопожарный водопровод |
|  |  | Пожарный шкаф в комплекте (ПК, рукав, ствол) |  | шт. | 2 |
|  |  | Стационарная пожарная лестница |
|  |  | Наружная металлическая маршевая лестница высотой 4 м с перилами | Тип П2-1 | шт. | 1 |
| 3 | Здание по адресу Саратовская область, Духовницкий район, с. Богородское, ул. Мира, д.2/1 | Пожарная сигнализация |
|  |  | Пульт контроля и управления охранно-пожарный | С2000-М | шт. | 1 |
|  |  | Информатор телефонный | "С2000-ИТ" | шт. | 1 |
|  |  | Контроллер адресной двухпроводной линии | "С2000-КДЛ" | шт. | 2 |
|  |  | Исполнительный релейный блок | "С2000-КПБ" | шт. | 1 |
|  |  | Блок защитный сетевой | БЗК исп.01 | шт. | 1 |
|  |  | Блок защитный сетевой | БЗС | шт. | 1 |
|  |  | Резервированный источник питания | РИП- 12 исп.06 | шт. | 1 |
|  |  | Аккумулятор DELTA | DT 1240 | шт. | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый | ДИП-34А-01-02 | шт. | 53 |
|  |  | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый | С2000-ИП-02-02 | шт. | 6 |
|  |  | Извещатель пожарный тепловой максимальный | ИП 101-1А-А3 | шт. | 4 |
|  |  | Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР 513-3А исп.02 | шт. | 7 |
|  |  | Извещатель пожарный ручной | ИПР-3СУ | шт. | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный автономный | ИП 212-50М2 | шт. | 16 |
|  |  | Блок разветвительно-изолирующий | БРИЗ исп.01 | шт. | 8 |
|  |  | Адресный восьмизонный расширитель | С2000-АР8 | шт. | 1 |
|  |  | СОУЭ |
|  |  | Исполнительный релейный блок | "С2000-СП2" | шт. | 9 |
|  |  | Оповещатель звуковой | "Маяк-12-3М" | шт. | 48 |
|  |  | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный (уличного исполнения) | "Маяк-12КП" | шт. | 3 |
|  |  | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло Выход) | ЛЮКС-12 (НБО-12-01) | шт. | 10 |
|  |  | Программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг» |
|  |  | Устройство связи ИСБ «Стрелец-Интеграл» с ПЦН по каналам Ethernet и GSM | Тандем IP-И | шт. | 1 |
| 4 | Здание по адресу Самарская область, Хворостянский МР, с. Хворостянка, ул. Степная, д.1 | Пожарная сигнализация |
|  |  | Пульт контроля и управления охранно-пожарный | С2000-М | шт. | 1 |
|  |  | Контроллер двухпроводной линии связи | С2000-КДЛ | шт. | 1 |
|  |  | Блок индикации | С2000-БКИ | шт. | 1 |
|  |  | Блок релейный | С2000-СП1 | шт. | 1 |
|  |  | Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM | УО-4С исп.02 | шт. | 1 |
|  |  | Резервированный источник питания | СКАТ 1200 | шт. | 1 |
|  |  | Аккумуляторная батарея | 12в/12Ач | шт. | 2 |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | ДИП-34А-03 | шт. | 38 |
|  |  | Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР 513-3АМ | шт. | 5 |
|  |  | Извещатель пожарный тепловой комбинированный адресно-аналоговый газовый и тепловой максимально-дифференциальный | С2000-ИПГ | шт. | 2 |
|  |  | СОУЭ |
|  |  | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой | Астра-10 исп.3 | шт. | 5 |
|  |  | Световое табло "Выход" | Молния-12 | шт. | 9 |
|  |  | Стационарные пожарные лестницы |
|  |  | Наружная маршевая металлическая лестница высотой 3,3 м с ограждением | Тип П2 | шт. | 1 |
|  |  | Наружная металлическая пожарная лестница высотой 3,9 м без ограждения | Тип П1 | шт. | 1 |
| Цех «ЦПСН» по адресу Самарская область, Хворостянский МР, п. Прогресс |
| 5 | АБК | Пожарная сигнализация |
|  |  | Шкаф пожарной сигнализации |  | шт. | 1 |
|  |  | Пульт контроля и управления | С2000М | шт. | 1 |
|  |  | Блок индикации | С2000-БИ SMD | шт. | 1 |
|  |  | Преобразователь/повторитель/разделитель интерфейса | С2000-ПИ | шт. | 8 |
|  |  | Преобразователь протокола | С2000-ПП | шт. | 1 |
|  |  | Блок сигнально-пусковой адресный | С2000-СП4/24 | шт. | 6 |
|  |  | Резервированный источник питания | СКАТ-2400 исп.6/10 | шт. | 1 |
|  |  | АКБ 12 В 40 ч | SF1240 | шт. | 2 |
|  |  | Контроллер двухпроводной линии связи | С2000-КДЛ | шт. | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | ДИП-34А-04 | шт. | 60 |
|  |  | Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР 513-3АМ исп.01 | шт. | 20 |
|  |  | СОУЭ |
|  |  | Контрольно-пусковой блок | С2000-КПБ | шт. | 2 |
|  |  | Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой | КОРБУ | шт. | 20 |
|  |  | Оповещатель пожарный световой (табло) | БЛИК-С-24М "Выход" тип 1 | шт. | 11 |
|  |  | Стационарная пожарная лестница |
|  |  | Наружная металлическая пожарная лестница высотой 6,2м с ограждением | Тип П1-2 | шт. | 1 |
| 6 | Операторнная | Пожарная сигнализация |
|  |  | Контроллер двухпроводной линии связи | С2000-КДЛ | шт. | 1 |
|  |  | Блок сигнально-пусковой адресный | С2000-СП4/24 | шт. | 1 |
|  |  | Резервированный источник питания | СКАТ-2400М | шт. | 1 |
|  |  | АКБ 12 В 4,5Ач | SF12045 | шт. | 2 |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | ДИП-34А-04 | шт. | 18 |
|  |  | Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР 513-3АМ исп.01 | шт. | 5 |
|  |  | СОУЭ |
|  |  | Контрольно-пусковой блок | С2000-КПБ | шт. | 1 |
|  |  | Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой | КОРБУ | шт. | 5 |
|  |  | Оповещатель пожарный световой (табло) | БЛИК-С-24М "Выход" тип 1 | шт. | 3 |
|  |  | Стационарная пожарная лестница |
|  |  | Наружная металлическая пожарная лестница высотой 5,6 м с ограждением | Тип П1-2 | шт. | 1 |
| 7 | Химико-аналитическая лаборатория | Пожарная сигнализация |
|  |  | Шкаф пожарной сигнализации |  | шт. | 1 |
|  |  | Контроллер двухпроводной линии связи | С2000-КДЛ | шт. | 1 |
|  |  | Блок сигнально-пусковой адресный | С2000-СП4/24 | шт. | 8 |
|  |  | Сигнально-пусковой блок | С2000-СП1 | шт. | 1 |
|  |  | Блок расширения шлейфов сигнализации | С2000-БРШС-Ex | шт. | 4 |
|  |  | Резервированный источник питания | СКАТ-2400И7 | шт. | 1 |
|  |  | АКБ 12 В 12Ач | SF1212 | шт. | 2 |
|  |  | Резервированный источник питания | СКАТ-1200И7 | шт. | 1 |
|  |  | АКБ 12 В 12Ач | SF1212 | шт. | 2 |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | ДИП-34А-04 | шт. | 49 |
|  |  | Извещатель тепловой максимально-дифференциальный взрывозащищенный | ИП 101 "Гранат-МД" | шт. | 8 |
|  |  | Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР 513-3АМ исп.01 | шт. | 14 |
|  |  | Извешатель пожарный ручной взрывозащищенный | ИП535-27 "ИПР-Ex" | шт. | 4 |
|  |  | СОУЭ |  |
|  |  | Контрольно-пусковой блок | С2000-КПБ | шт. | 2 |
|  |  | Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой | КОРБУ | шт. | 15 |
|  |  | Оповещатель пожарный световой (табло) | БЛИК-С-24М "Выход" тип 1 | шт. | 9 |
|  |  | Оповещатель свето-звуковой взрывозащищенный | ЗОВ | шт. | 4 |
|  |  | Внутренний противопожарный водопровод |
|  |  | Пожарный шкаф в комплекте |  | шт. | 2 |
|  |  | Стационарная пожарная лестница |
|  |  | Наружная металлическая пожарная лестница высотой 6,25 м с ограждением. | Тип П1-2 | шт. | 1 |
| 8 | Котельная | Пожарная сигнализация |
|  |  | Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM | УО-4С | шт. | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой | ИП 212-45 | шт. | 3 |
|  |  | Извещатель пожарный ручной | ИПР-55 | шт. | 1 |
|  |  | СОУЭ |
|  |  | Оповещатель комбинированный свето-звуковой | Маяк12К | шт. | 1 |
|  |  | Внутренний противопожарный водопровод |
|  |  | Пожарный шкаф в комплекте |  | шт. | 2 |
| 9 | ДГУ | Пожарная сигнализация |
|  |  | Преобразователь/повторитель интерфейса | С 2000-ПИ | шт. | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой | ИП 212-141М | шт. | 3 |
|  |  | АУПТ |
|  |  | Прибор приемно-контрольный и управления | С 2000-АСПТ | шт. | 1 |
|  |  | Модуль газового пожаротушения | Заря | шт. | 1 |
|  |  | СОУЭ |
|  |  | Оповещатель комбинированный свето-звуковой | Маяк12К | шт. | 1 |
|  |  | Световое табло (порошок не входи газ уходи автоматика отключена) |  | шт. | 3 |
| 10 | СИКН | Пожарная сигнализация |
|  |  | Пульт контроля и управления | С2000-М | шт. | 1 |
|  |  | Блок контрольно-пусковой | С2000-КПБ | шт. | 2 |
|  |  | Блок сигнально-пусковой | С2000-СП1 | шт. | 3 |
|  |  | извещатель пламени инфракрасный ультрафиолетовый пожарный | ИП 329/330-1-1 МСП | шт. | 4 |
|  |  | АУПТ |
|  |  | Прибор приемно-контрольный и управления | С2000-АСПТ | шт. | 1 |
|  |  | Модуль порошкового пожаротушения | МППip-ВСВ-и-ГЭ УХЛ2.5 | шт. | 4 |
|  |  | СОУЭ |
|  |  | Световое табло (выход порошок уходи газ газ автоматика отключена порошок не входи газ газ) взрывозащищенные |  | шт. | 8 |
|  |  | Звуковой оповещатель | Орбита мк 3 | шт. | 4 |
| 11 | Щитовая КИП | Пожарная сигнализация |
|  |  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | Сигнал-10 | шт. | 2 |
|  |  | Контроллер двухпроводных линий | С2000-КДЛ | шт. | 1 |
|  |  | Блок контрольно-пусковой | С2000-КПБ | шт. | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | ДИП34А-04 | шт. | 2 |
|  |  | Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР513-3АМ | шт. | 1 |
|  |  | СОУЭ |
|  |  | Оповещатель комбинированный свето-звуковой | Маяк12К | шт. | 1 |
|  |  | Оповещатель световой | Выход | шт. | 1 |
| 12 | НКУ | Пожарная сигнализация |
|  |  | Контроллер двухпроводных линий | С2000-КДЛ | шт. | 1 |
|  |  | Блок контрольно-пусковой | С2000-КПБ | шт. | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | ДИП34А-04 | шт. | 2 |
|  |  | Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР513-3АМ | шт. | 1 |
|  |  | СОУЭ |
|  |  | Оповещатель комбинированный свето-звуковой | Маяк12К | шт. | 1 |
| 13 | КТП | Пожарная сигнализация |
|  |  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | Гранит-3 | шт. |  |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой | ИП212-41 | шт. | 6 |
|  |  | Извещатель пожарный ручной | ИПР513-10 | шт. | 4 |
|  |  | СОУЭ |
|  |  | Оповещатель свето-звуковой | Молния-12-3 исп.2 | шт. | 2 |
| 14 | Насосная станция пластовой воды | Пожарная сигнализация |
|  |  | Прибор приемно-контрольный | С2000-4 | шт. | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой | ИП212-141 | шт. | 7 |
|  |  | Извещатель пожарный ручной | ИПР513-10 | шт. | 1 |
|  |  | СОУЭ |
|  |  | Оповещатель свето-звуковой | Молния-12-3 исп.2 | шт. | 1 |
| 15 | Водопроводная насосная станция | Пожарная сигнализация |
|  |  | Прибор приемно-контрольный | С2000-4 | шт. | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой | ИП212-141 | шт. | 3 |
|  |  | Извещатель пожарный ручной | ИПР513-10 | шт. | 1 |
|  |  | СОУЭ |
|  |  | Оповещатель свето-звуковой | Молния-12-3 исп.2 | шт. | 1 |
| Система орошения и пожаротушения резервуаров |
| 16 |  | Автоматический пожарный извещатель пламени |  | шт. | 16 |
|  |  | Извещатель тепловой |  | шт. | 28 |
|  |  | Ручной пожарный извещатель |  | шт. | 20 |
|  |  | Оповещатель звуковой |  | шт. | 20 |
|  |  | Оповещатель световой "Пожар!" |  | шт. | 20 |
|  |  | Световое табло "Место подключения пожарной техники" |  | шт. | 17 |
|  |  | Датчик избыточного давления |  | шт. | 4 |
|  |  | Манометр на выходе насосов |  | шт. | 2 |
|  |  | Манометр на входе насосов |  | шт. | 1 |
|  |  | Датчик температуры |  | шт. | 1 |
|  |  | Сигнализатор затопления |  | шт. | 1 |
|  |  | Уровнемер РВС-1000 |  | шт. | 2 |
|  |  | Датчик температуры в РВС-1000 |  | шт. | 2 |
|  |  | Адресное пусковое устройство |  | шт. | 3 |
|  |  | Оповещатель световой "Задвижка не открылась!" |  | шт. | 14 |
|  |  | Оповещатель световой "Задвижка неисправна!" |  | шт. | 14 |
|  |  | Сухотрубы орошения резервуаров |  | шт. | 7 |
|  |  | Сухотрубы подачи водо-пенной эмульсии РВСП-2000 с тремя ГПСС-600 |  | компл. | 3 |
|  |  | Сухотрубы подачи водо-пенной эмульсии РВСП-1000 с двумя ГПСС-600 |  | компл. | 4 |
| Наружный противопожарный водопровод |
| 17 |  | Пожарный гидрант на кольцевом водопроводе низкого давления D 125 мм |  | шт. | 7 |
| 18 | Участок слива-налива нефти УССН по адресу Самарская область, Хворостянский МР, п. Прогресс | Пожарная сигнализация |  |
|  |  | Шкаф пожарной сигнализации | ШПС-12 | шт. | 1 |
|  |  | Контроллер двухпроводной линии связи | С2000-КДЛ | шт. | 1 |
|  |  | Повторитель-разветвитель интерфейса | С2000-ПИ | шт. | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР 513-3АМ | шт. | 5 |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой адресный | ДИП-34А-04 | шт. | 20 |
|  |  | СОУЭ |
|  |  | Контрольно-пусковой блок | С2000-КПБ | шт. | 1 |
|  |  | Блок индикации | С2000-БИ SMD |  | 1 |
|  |  | Оповещатель свето-звуковой | Орбита СЗ (24В) | шт. | 7 |
|  |  | Световое табло "Выход" | Блик-С-24 | шт. | 7 |
|  |  | Система автоматического порошкового пожаротушения |
|  |  | Пульт контроля и управления охранно-пожарный | С2000-М | шт. | 1 |
|  |  | Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения | С2000-АСПТ | шт. | 1 |
|  |  | Контрольно-пусковой блок | С2000-КПБ | шт. | 5 |
|  |  | Блок индикации и управления | С2000-ПТ | шт. | 1 |
|  |  | Извещатель пламени комбинированный | ИПЭС-ИК/УФ | шт. | 4 |
|  |  | Расширитель адресный | С2000-АР1 | шт. | 4 |
|  |  | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный | ИП 535-07 | шт. | 2 |
|  |  | Модуль порошкового пожаротушения "BiZone" | МПП (Н)-100-Кд-1-БСГ-У2 с верхним выходом ОТВ | шт. | 8 |
|  |  | Модуль порошкового пожаротушения "BiZone" | МПП (Н)-100-Кд-1-БСГ-У2 с нижним выходом ОТВ | шт. | 8 |
|  |  | Оповещатель звуковой взрывозащищенный | Орбита МКС3 | шт. | 2 |
|  |  | Оповещатель световой взрывозащищенный «Порошок! Уходи!» | СФЕРА МК | шт. | 2 |
|  |  | Оповещатель световой взрывозащищенный «Порошок! Не входи!» | СФЕРА МК | шт. | 2 |
|  |  | Оповещатель световой взрывозащищенный «Автоматика отключена» | СФЕРА МК | шт. | 2 |
| Участок переработки и транспортировки нефти УПТН по адресу Саратовская область, Духовницкий район, с. Богородское |
| 19 | Лаборатория УПН | Пожарная сигнализация и СОУЭ. |
|  |  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | Гранит-3 Эк | шт. | 1 |
|  |  | Аккумулятор | АКБ 4/7 Ач | шт. | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой | ИП 212-45 | шт. | 4 |
|  |  | Извещатель пожарный ручной | ИПР-3СУ | шт. | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный тепловой | ИП 103-4/1 | шт. | 6 |
|  |  | Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный | ИП 101-4 «Гранат» | шт. | 2 |
|  |  | Оповещатель охранно-пожарный световой «Выход» | Люкс-12 | шт. | 2 |
|  |  | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой | Маяк-12-КП | шт. | 1 |
| 20 | Операторная УПН | Пожарная сигнализация и СОУЭ. |
|  |  | ППКОП | "Кварц" | шт. | 1 |
|  |  | АКБ | 12 Вт 1,2 А/ч | шт. | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный | ИП-212-90 | шт. | 4 |
|  |  | Извещатель пожарный ручной | ИПР-513-10 | шт. | 1 |
|  |  | Оповещатель комбинированный | Маяк-12 КП | шт. | 1 |
|  |  | Оповещатель "Выход" |  | шт. | 1 |
| 21 | Операторная товарных операторов | Пожарная сигнализация и СОУЭ. |
|  |  | ППКОП | "Кварц" | шт. | 1 |
|  |  | АКБ | 12 Вт 1,2 А/ч | шт. | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный | ИП-212-90 | шт. | 4 |
|  |  | Извещатель пожарный ручной | ИПР-513-10 | шт. | 1 |
|  |  | Оповещатель комбинированный | Маяк-12 КП | шт. | 1 |
|  |  | Оповещатель "Выход" |  | шт. | 1 |
| 22 | УПН | Система пожаротушения и орошения резервуаров |
|  |  | Сухотрубы орошения резервуаров |  | шт. | 5 |
|  |  | Сухотрубы подачи водо-пенной эмульсии РВСП-2000 с двумя ГПСС-600 |  | компл. | 2 |
|  |  | Сухотрубы подачи водо-пенной эмульсии РВСП-1000 с двумя ГПСС-600 |  | компл. | 3 |

Ведущий специалист по пожарной безопасности                                                                 Опалько А.В.