Техническое задание

На поставку:  насоса центробежного многоступенчатого артезианского типа 12НА-9х4 для откачки из емкостей сбора нефти, нефтепродуктов.

Поставщик поставляет насосы новые не бывшие в эксплуатации.

Заказчик: ООО «ЮКОЛА-нефть»

Адрес поставки: Саратовская обл. г. Пугачев

Количество: 1шт.

Условия оплаты: после оплата.

Поставщик обязуется поставить товар до адреса поставки за свой счет.

Предоставляемый гарантийный срок не менее 12мес.

Срок поставки: 90 дней.

Дата изготовления: не ранее 2023 года.

Насос центробежный многоступенчатый артезианского типа 12НА-9х4:

Основные технические характеристики

| Насос центробежный многоступенчатый артезианского исполнения 12НА-9х4 |  |
| --- | --- |
| Назначение Насоса 12НА-9х4 | Перекачка нефти, нефтесодержащих жидкостей |
| Тип насоса | Центробежный многоступенчатый артезианского исполнения |
| Перекачиваемая среда | Нефть |
| Вид поставки насоса | Насос без двигателя |
| Тип уплотнений | Торцовые |
| Номинальная производительность (подача) | 80 м3/час |
| Напор создаваемый насосом в номинальном режиме | 43 м |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Количество ступеней | 4 |
| Глубина погружения | 3510мм |
| Документация | Паспорт |
| Исполнение деталей насоса | Из коррозионностойкой стали |