ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по техническому и оперативному обслуживанию

средств автоматики ЦПСН ООО «ЮКОЛА-нефть» в

2025 году.

1. Принятые сокращения и термины.

| АСУ ТП | - Автоматизированная система управления технологическим процессом |
| --- | --- |
| Заказчик | ООО «ЮКОЛА-нефть» |
| Исполнитель | - Подрядная организация, оказывающая услуги/выполняющая работы |
| ОО | - Оперативное обслуживание |
| ПСНН | - Площадка слива-налива нефти |
| ПСП | - Приемо-сдаточный пункт нефти |
| ПТК | - Программно-технический комплекс |
| СА | - Средства автоматики |
| СИ | - Средства измерения |
| ТЗ | - Техническое задание |
| ТО | - Техническое обслуживание |
| УПН | - Установка подготовки нефти |
| ЦПСН | - Цех подготовки и сдачи нефти |

2. Общие сведения

2.1. Заказчик проводит конкурс с целью выбора подрядной организации на оказание услуг по ТО СА АСУ ТП ЦПСН и ПСНН «Прогресс» в объёмах, предоставленных в Приложениях к текущему ТЗ, в полном соответствии с требованиями настоящего ТЗ.

2.2. Место выполнения работ:

- ЦПСН, Самарская обл., Хворостянский р-н, п.Прогресс.

- ПСНН «Прогресс», Самарская обл., Хворостянский р-н, п.Прогресс.

2.3. Сроки выполнения работ:

с 01 января 2025 года по 31 декабря 2025 года.

*сроки выполнения работ могут быть сдвинуты пропорционально дате подписания договора

2.4. Исходные данные:

- Объем услуг/работ по ТО и ОО АСУ ТП ЦПСН (УПН, ПСП, АПТ, ПСНН) ООО «ЮКОЛА-нефть» (Приложение №1);

- Перечень услуг/работ по ТО АСУ ТП ЦПСН (УПН, ПСП, АПТ, ПСНН) ООО «ЮКОЛА-нефть» (Приложение №2);

- График работ по ТО и ОО АСУ ТП ЦПСН (УПН, ПСП, АПТ, ПСНН) ООО «ЮКОЛА-нефть» (Приложение №3);

- График проверки схем сигнализации и блокировки АСУ ТП ЦПСН, ПСНН ООО «ЮКОЛА-нефть» (приложение №4);

- Уровни обслуживания (Приложение №5).

3. Условия выполнения работ.

3.1. Выполнение работ, согласно Приложениям к текущему ТЗ.

3.2. Выполнение требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и экологической безопасности.

3.3. Выполнение требований нормативной документации ООО «ЮКОЛА-нефть».

4. Требования к Исполнителю работ

4.1. Исполнитель должен иметь службу технической поддержки, ориентированную на работу с внешними заказчиками и предоставляющую услуги поддержки 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году.

4.2. Наличие у Исполнителя опыта работы с ПТК Siemens.

4.3. Наличие у обслуживающего персонала Исполнителя сертификатов, подтверждающих квалификацию по оборудованию и программному обеспечению, а также лицензий, дипломов и т.д.; обязательное наличие сертификатов, подтверждающих обучение персонала у Siemens.

4.4. Наличие у Исполнителя следующих работников в составе обслуживающего персонала, задействованных на оказание услуг по ТЗ:

- инженер службы эксплуатации АСУ ТП (Инженер-электронщик);

- системный программист;

- системный инженер;

- слесарь КИПиА.

4.5. Инженерно-технический персонал Исполнителя должен иметь группу по электробезопасности не ниже III.

4.6. Системный инженер Исполнителя должен обладать высоким уровнем квалификации и практическим опытом выполнения работ по установке, настройке, администрированию программных и технических средств, применяемых в АСУ ТП.

4.8. СИ и оборудование, применяемые Исполнителем для выполнения работ, должны быть технически исправными.

4.9. Доставка сотрудников Исполнителя на ЦПСН выполняется за счёт сил и средств Исполнителя.

5. Предоставление информации о стоимости услуг

Стоимость услуг отражается в заполненной Смете на техническое обслуживание на проведение работ по ТО и ОО СА АСУ ТП ЦПСН и ПСНН ООО «ЮКОЛА-нефть» в произвольной форме.

6. Требования к объему организационно-технической информации, предоставляемой участником конкурса.

Исполнитель предоставляет в обязательном порядке:

6.1. Перечень договор поставки АСУ ТП на базе ПТК Siemens.

6.2. Референс-лист на аналогичные работы в течении.

6.3. Копии дипломов, свидетельств, лицензий административно-технического и инженерно-технического персонала.

6.4. Паспорта (Или иную техническую документацию) на СИ и оборудование, применяемые в процессе выполнения работ.

6.5. Список персонала для работы на Объекте Заказчика.

9. Приложение.

| 1. | Приложение №1. | Объем услуг/работ по ТО и ОО АСУ ТП ЦПСН (УПН, ПСП, АПТ, ПСНН) ООО «ЮКОЛА-нефть» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Приложение №2. | Перечень услуг/работ по ТО АСУ ТП ЦПСН (УПН, ПСП, АПТ, ПСНН) ООО «ЮКОЛА-нефть» |
| 3. | Приложение №3. | График работ по ТО и ОО АСУ ТП ЦПСН (УПН, ПСП, АПТ, ПСНН) ООО «ЮКОЛА-нефть» |
| 4. | Приложение №4. | График проверки схем сигнализации и блокировки АСУ ТП ЦПСН, ПСНН ООО «ЮКОЛА-нефть» |
| 5. | Приложение №5. | Уровни обслуживания |