Техническое задание

На поставку: Агрегата насосного центробежного многоступенчатого секционного для перекачки соленой воды (ЦНС60-330).

Поставщик поставляет агрегат новый не бывший в эксплуатации.

Заказчик: ООО «ЮКОЛА-нефть»

Адрес поставки: Саратовская обл. г. Пугачев

Количество: 2 шт.

Условия оплаты: после оплата.

Поставщик обязуется поставить товар до адреса поставки за свой счет.

Предоставляемый гарантийный срок не менее 12мес.

Срок поставки: 60 дней.

Дата изготовления: не ранее 2024 года.

Электронасосный агрегат ЦНС60-330:

Основные технические характеристики

| Электронасосный агрегат ЦНС60-330 |  |
| --- | --- |
| Назначение Электронасосного агрегата ЦНС 60-330 | Перекачка соленой воды |
| Тип насоса | Центробежный многоступенчатый секционный |
| Перекачиваемая среда | Соленая вода |
| Вид поставки насоса | Электронасосный агрегат |
| Тип уплотнений | Сальниковое |
| Номинальная производительность (подача) | 60м3/час |
| Напор создаваемый насосом в номинальном режиме | 330 м |
| Климатическое исполнение | УХЛ |
| Мощность электродвигателя. | 132 КВТ. |
| Высота оси вала электродвигателя | 280 мм |
| Обороты электродвигателя | 3000 об/мин |
| Исполнение Электродвигателя | Взрывозащищенное |
| Документация | Паспорт |
| Упаковка | Согласно ТУ3631-001-24014969-2003 |