## ВОР
Приложение № 1
Ведомость объёмов работ
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4
Раздел 1. |  |  |  | Раздел 1.
1 | Установка Пульта контроля и управления | шт | 1
2 | Настройка Пульта контроля и управления | сетевой элемент | 1
3 | Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии | участок | 2
4 | Установка Блока индикации | шт | 1
5 | Установка контроллера и Блока контрольно-пускового | шт | 6
6 | Установка адресного расширителя | шт | 2
7 | Установка блока защиты линий | шт | 8
8 | Установка шкафа пожарной сигнализации | шт | 3
9 | Монтаж Аккумулятора | шт | 6
10 | Монтаж извещателя ПС дымового | шт | 107
11 | Монтаж извещателя ПС теплового | шт | 23
12 | Монтаж: извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный | шт | 3
13 | Монтаж: извещатель пожарный ручной | шт | 17
14 | Монтаж: световые настенные указатели | шт | 33
15 | Монтаж извещателя пожарного звукового | шт | 48
16 | Установка блока сопряжения | шт | 2
17 | Монтаж: Датчики пожарные термоэлектрические многоточечные | м | 640
18 | Монтаж: Устройство контроля конечное | шт | 2
19 | Установка выключателя автоматического | шт | 3
20 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 1765
21 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | м | 823
22 | Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной | м | 531
23 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | м | 602
24 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | шт | 60
25 | Прокладка гофры на тросу | м | 140
26 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 1625
27 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | шт | 2
28 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | м | 18
29 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм | м | 1
30 | Комплексная наладка АС: II категории сложности | система | 1
31 | Предварительные испытания АС: II категории сложности | система | 1
32 | Приемосдаточные испытания АС: II категории сложности | система | 1