## Лист1
Приложение № 2
Спецификация
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица | Коли- | Масса единицы, кг | Примечание
[5 empty] | измерения | чество
Оборудование
1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный | "С2000М исп. 02" |  | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 1
2. | Блок индикации с клавиатурой | "С2000-БКИ 2RS485" |  | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 1
3. | Контроллер двухпроводной линии связи | С2000-КДЛ-2И исп.01 |  | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 3
4. | Блок контрольно-пусковой | С2000-КПБ |  | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 3
5. | Адресный расширитель | "С2000-АР2" |  | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 2
6. | Блок защиты линии | «БЗЛ» |  | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 8
7. | Шкаф пожарной сигнализации | ШПС-12 исп. 11 |  | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 3
8. | Аккумуляторная батарея 17 А/ч | DTM Delta 1217 |  | «DELTA» | шт. | 6
9. | Извещатель пожарный дымовой оптикоэлектронный адресный | «ДИП-34А-03» |  | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 107
10. | Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый максимально-дифференциальный | "С2000-ИП-03" |  | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 23
11. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный | "С2000-ИПДЛ исп. 60" |  | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 3
12. | Блок разветвительно-изолирующий | БРИЗ исп.03 |  | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 34
13. | Извещатель пожарный ручной адресный | «ИПР 513-3АМ исп.01» |  | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 17
14. | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) «Выход» | Молния-12 |  | ИП Раченков А.В. | шт. | 33
15. | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | ПКИ-1 (Иволга) |  | Комтид | шт. | 48
16. | Блок сопряжения | БС (А) Пл исп. (1,2,3,4), 2 вв |  | ООО НПФ «Спецсистемы» | шт. | 2
17. | Датчики пожарные термоэлектрические многоточечные ДПТ | ДПТ-R Пл.2 |  | ООО НПФ «Спецсистемы» | м. | 640 |  | (две линии по 320 м)
18. | Устройство контроля конечное | УКК |  | ООО НПФ «Спецсистемы» | шт. | 2
19. | Автоматический выключатель ВА47-29 1P 10А 4,5кА | MVA20-1-010-C |  | ИЭК | шт. | 3
Кабельная продукция.
1. | Кабель не горючий | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 |  | Авангард | м. | 2298
2. | Кабель не горючий | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 |  | Авангард | м. | 760
3. | Кабель не горючий | КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 |  | Авангард | м. | 20
4. | Кабель не горючий | ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5 |  | Авангард | м. | 41
Монтажные материалы.
ОКЛ «Промрукав» в составе:
1. | Кабель-канал белый 2-й замок в п/э 25х16 мм |  |  | Промрукав | м. | 542
2. | Кабель-канал белый 2-й замок в п/э 40х25 мм |  |  | Промрукав | м. | 60
3. | Хомут | FR ПР-25 |  | Промрукав | шт. | 1355
4. | Хомут | FR ПР-40 |  | Промрукав | шт. | 150
5. | Коробка огнестойкая 75х75х30 | 40-0450-FR1.5-4 |  | Промрукав | шт. | 60
6. | Труба гофр. ПВХ легк. типа с прот. 20 мм серая | ∅20 |  | Промрукав | м. | 1005
7. | Труба гофрированная ПНД лёгкая 350 Н безгалогенная (HF) стойкая к ультрафиолету черная с/з | d20 |  | Промрукав | м. | 760
8. | Скоба метал д/труб 19-20 мм одност (уп.100шт) | СМО 19-20 |  | Промрукав | уп. | 38
1. | Саморез 4,2х32 с прессшайбой, острый, цинк для ОКЛ (уп.100шт) | Саморез 4,2х32 |  | Промрукав | уп. | 60
2. | Дюбель для газобетона металлический (уп.100шт) | 5х30 |  | Промрукав | уп. | 60
3. | Патрубок-муфта d20 мм (70 шт. в уп.) | ∅20 |  | Промрукав | уп. | 1
4. | Тросс стальной оцинкованный | 3 мм |  | Россия | м. | 780
5. | Талреп М6 крюк-кольцо покрытие цинк |  |  | Россия | шт. | 42
6. | Анкер с кольцом М6 |  |  | Россия | шт. | 42
7. | Коуш 3,5х10мм DIN6899 |  |  | Россия | шт. | 42
8. | Зажим для троса D=3 мм, DIN741, оцинкованный |  |  | Россия | шт. | 84
9. | Стяжки кабельные стальные 4,6*150 (уп.100шт) | СКС (304) |  | FORTISFLEX | уп. | 24
10. | Противопожарная монтажная пена (750мл) | SOUDAFOAM FR GUN |  | SOUDAL | шт. | 2
11. | Труба металлическая | Ду 25 |  | Россия | м | 18 |  | Гильзы для стен
12. | Труба металлическая | Ду 65 |  | Россия | м | 1 |  | Гильзы для стояка
13. | Прочие материалы (бирки, хомуты и т.д.) |  |  | Россия | компл. | 1
ЗИП
1. | Извещатель пожарный дымовой оптикоэлектронный адресный | «ДИП-34А-03» |  | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 11
2. | Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый максимально-дифференциальный | "С2000-ИП-03" |  | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 3
3. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный | "С2000-ИПДЛ исп. 60" |  | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 1
4. | Извещатель пожарный ручной адресный | «ИПР 513-3АМ исп.01» |  | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 2
5. | Датчики пожарные термоэлектрические многоточечные ДПТ | ДПТ-R Пл.2 |  | ООО НПФ «Спецсистемы» | м. | 640