ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку железобетонного защитного модуля, предназначенного для защиты населения

| № п/п | Основные данные и требования | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для приобретения | Паспорта безопасности категорированных объектов ТЭК ООО «ЮКОЛА-Нефть» |
| 2. | Район, пункт, площадка установки, доставки | Саратовская область, Духовницкий район, ЦДНГ Самарская область, Хворостянский район, ЦПСН, ПСНН |
| 3. | Вид изделия | Готовая конструкция. |
| 4. | Заказчик | ООО «ЮКОЛА-нефть» |
| 5. | Особые условия | Быстровозводимое защитное сооружение гражданской обороны БВ ЗС ГО по ГОСТ 42.4.08-2021 |
| 6. | Основные технические показатели объекта | Модульное защитное сооружение гражданской обороны, рассчитанное на укрытие до 15 человек на период до 12 часов. Конструкция устанавливается на поверхности, не требует земляных работ и спецподготовки основания. Оснащено вентиляционными каналами, базовой инженерной защитой. |