Техническое задание

На поставку: Емкости V-73м3.от ЖД цистерны.

Поставщик поставляет  бывшую в эксплуатации емкость от ЖД цистерны.

Заказчик: ООО «ЮКОЛА-нефть»

Адрес поставки: Саратовская обл. с. Богородское.

Количество: 1шт.

Условия оплаты: 50% предоплата.

Объем емкости: 73м3

Толщина стенки не менее 9мм

Поставщик обязуется поставить товар до адреса поставки за свой счет.

Предоставляемый гарантийный срок герметичности не менее 12мес.

Срок поставки: 30 дней.