Техническое задание

на поставку мотопомпы

- Наименование заказчика: ООО «ЮКОЛА-Нефть».

- Адрес поставки товара: Саратовская область, г. Саратов, 5-й Соколовогорский проезд, стр. 9А.

- Срок поставки товара составляет 30 дней с момента подписания договора поставки.

- Продукция должна поставляться в таре (упаковке), обеспечивающей ее сохранность при транспортировке и хранении.

- Цена товара включает в себя все расходы на уплату страхования, таможенных пошлин, налогов и сборов, поставку, погрузку-разгрузку товара, а также другие расходы, возникающие в процессе исполнения договора.

- Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемым техническими регламентами, документами в области стандартизации, ГОСТ, применяемыми для продукции такого рода, в том числе сертификатами качества завода-изготовителя.

- Поставляемая продукция должна быть ранее не находившейся в эксплуатации, не подвергавшейся ремонту, модернизации, восстановлению.

- Поставляемая продукция должна иметь паспорт и все необходимые маркировки, в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

- Гарантийный срок на поставляемую продукцию должен быть не мене срока гарантии, установленного заводом-изготовителем, но не менее 1 календарного года с момента подписания накладной. В случае обнаружения в течении гарантийного срока продукции ненадлежащего качества и/или с дефектами, поставщик за свой счет в согласованные сторонами сроки, осуществляет замену такой продукции на продукцию надлежащего качества, при этом гарантийный срок исчисляется заново с момента замены.

- Технические характеристики поставляемой продукции:

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мотопомпа пожарная Гейзер МП-20/100 П на прицепе 1 шт. | Производительность | л/с | 25 |
|  |  | Максимальный напор | м | 190 |
|  |  | Емкость топливного бака | л | 20 |
|  |  | Глубина всасывания | м | 7,5 |
|  | Рукав всасывающий | Диаметр 100 мм | шт. | 2 |
|  | Объемный резервуар для пенообразователя | Емкость | л | 100 |
|  | Рукав напорный | Условный проход 50 | шт. | 6 |
|  | Рукав напорный | Условный проход 65 | шт. | 8 |
|  | Сетка всасывающая | - | шт. | 1 |
|  | Разветвление РТ-70 | - | шт. | 1 |
|  | Зажим рукавный | - | шт. | 1 |
|  | Ствол РС-50 | - | шт. | 2 |
|  | Ствол РС-70 | - | шт. | 1 |
|  | Головка переходная 50х70 | - | шт. | 2 |
|  | ГПС-600 | - | шт. | 1 |
|  | Пеносмеситель | - | шт. | 1 |