ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по организации системы

антидронной защиты критически важных объектов ООО "ЮКОЛА-нефть" в селе Прогресс Самарской области

| № п/п | Наименование разделов | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предприятие – Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «ЮКОЛА-нефть», 410038, Россия, Саратовская обл., Г.О. город Саратов, 5-ый Соколовогорский пр-д, ЗД. 9 А стр. 1. |
| 2 | Основание для выполнения работ | Необходимость обеспечения безопасности объекта, предотвращения несанкционированного пролета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и защиты от потенциальных угроз, включая выполнение рекомендаций надзорных органов. |
| 3 | Нормативные ссылки | 1.Письмо Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 08.07.2025, исх. № 301-4511 "О наличии постоянной террористической угрозы (воздушных атак беспилотных летательных аппаратов)". 2.Свод правил «Защитные ограждающие конструкции от беспилотных летальных аппаратов. Правила проектирования» (СП 542.1325800.2024), утвержденные приказом Минстроя России от 25 декабря 2024 г. №910/пр. |
| 4 | Объект | Цех подготовки и сдачи нефти. Подключение объектов нефтедобычи ООО «ЮКОЛА-НЕФТЬ» к магистральному нефтепроводу «КУЙБЫШЕВ-ЛИСИЧАНСК» на НПС «СОВХОЗНАЯ-3» |
| 5 | Целевое назначение работ | Защита критически важных объектов предприятия от несанкционированного проникновения, наблюдения и диверсионной деятельности с использованием легких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) FPV-дроны и коптеры путем установки физических барьерных конструкций. |
| 6 | Сроки проведения работ | ноябрь-февраль 2025-2026 г. |
| 7 | Требования к срокам производства работ | С момента подписания Договора до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Срок выполнения работ 60 календарных дней. |
| 8 | Состав работ | Проектные работы: - Обследование объекта - Разработка проектной документации в соответствии с СП 542.1325800.2024, в случае проектирования зависимых опорных конструкций производить расчет прочности существующих конструкций, зданий и сооружений. - Согласование проекта с Заказчиком Подготовительные работы: - Обследование объектов, разработка ППР. - Разметка мест установки опор. Монтаж несущего каркаса: - Устройство фундаментов/анкеровки для опор. - Установка вертикальных опор и горизонтальных прогонов. - Монтаж системы растяжек и креплений. Монтаж защитного полотна: - Раскрой и натяжение защитной сетки. - Крепление сетки к каркасу. - Устройство молниезащиты и заземления (при необходимости). Пуско-наладочные работы: - Испытание прочности и устойчивости конструкции. - Сдача объекта заказчику. Габариты зданий: - БКТП (9,6х7,5х3,5) - Лаборатория (31,5х12,1х5) - Операторная (16х6х4) - СИКН (12х6х3) - Щитовая КИП (9,5х2,5х3,5) - Блок-бокс НКУ (9,5х2,5х3,5) - РВС №1 2000 (Ø15,5; h13,5) - РВС №3 1000 (Ø10,6; h13,5) Размеры даны в метрах – длина, ширина, высота. |
| 9 | Материал | Поставка материала осуществляется Подрядчиком, с обязательным согласованием характеристик и стоимости Заказчиком. |
| 10 | Требования к организации работ | Подрядчик обязан: - Произвести мобилизацию людских ресурсов и техники в с. Прогресс; - Соблюдать требования СНиП и иных нормативных документов РФ, регламентирующих требования к качеству выполнения работ; - Производить работы последовательно, с обязательным согласованием очередности выполнения с Заказчиком; - До начала производства работ представить Заказчику копию Приказа о назначении ответственного за производство работ, разработать технологическую карту и представить на согласование Заказчику; |
| 11 | Требования к Исполнителю работ | Представить аттестационно-разрешительную документацию. Предоставить сметный расчет. |
| 12 | Форма отчетности | При производстве работ Подрядчик предоставляет Заказчику всю необходимую документацию, включая акты освидетельствования скрытых работ. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при приемке работ, вправе требовать безвозмездного устранения недостатков в кратчайшие сроки. |
| 13 | Гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантий | Гарантийный срок на выполненные по настоящему Договору Работы устанавливается в течение 24 месяцев с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ. Объем предоставления гарантий качества: на весь объем выполняемых работ - 100%. |
| 14 | Условия оплаты | Возможно авансирование. Окончательный расчет по факту выполнения работ на основании подписанных Актов выполненных работ и счёта на оплату в течение 10 календарных дней. |