Техническое задание

на закупку трубной продукции, фасонных частей и запорной арматуры.

Для нужд ООО «ЮКОЛА-нефть» требуются к поставке следующие материалы:

| № п/п | Наименование | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба бесшовная горячекатанная 159х7 ст20 ГОСТ 8732-78 | м | 1800 |
| 2 | Задвижка 30с41нж Ду 150мм Ру 40кгс/см2, класс "А", нефть, стандартный проход, ручная, фланцевая ГОСТ Р 59063-2020 с КОФ тип 01 исп В ГОСТ 33259-2015 | компл. | 4 |
| 3 | Отвод 900 159х7 ст20 ГОСТ 17375-2001 | шт. | 9 |
| 4 | Отвод 450 159х7 ст20 ГОСТ 17375-2001 | шт. | 3 |
| 5 | Отвод 300 159х7 ст20 ГОСТ 17375-2001 | шт. | 3 |
| 6 | Тройник 159х159х159х7 ст20 ГОСТ 17376-2001 | шт. | 3 |
| 7 | Тройник 159х159х114х7 ст20 ГОСТ 17376-2001 |  | 2 |

Предусмотрена возможность подать заявку как на весь лот в целом, так и на отдельные позиции в его составе.

Требования к трубной продукции:

- Диаметр – Ø159мм

- Толщина стенки – 7мм

- В соответствии с ГОСТ-8732-78

- Сталь 20 ГОСТ-8731-74

- Длина труб –  8 ÷ 12 м

- Исполнение – со скосом кромок (фаска) РД 39-0147014-535-87

- Двуслойная ВУС изоляция – усиленного типа на основе экструдированного полиэтилена толщиной 2 мм

Место поставки: Саратовская область, Духовницкий район, с. Богородское, производственная площадка ООО «ЮКОЛА-нефть».

Условия поставки:

Срок поставки: апрель-май 2026г.

Продукция новая, не ранее 2026 года выпуска. Стоимость доставки включается в стоимость продукции.

Условия оплаты:

по факту поступления продукции на склад получателя.

Информация о покупателе:

ООО «ЮКОЛА-нефть»

Адрес:  г. Саратов, 5-й Соколовогорский проезд, зд. 9А, стр. 1

Тел/факс: (8452) 47-78-73, е-mail: tender@yukolaneft.ru

Контактное лицо:

Лалаев Сергей Юрьевич 8 929 775 14 69