ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку кабельно-проводниковой продукции

| 1 | Заказчик | ООО «ЮКОЛА-нефть» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Адрес поставки | Саратовская обл. Ивантеевский р-он, с. Николаевка + 7,5 км |
| 3 | Количество и номенклатура закупаемой продукции | Кабель АВБШв 1кв 4х70 L= 1220 (450+450+320) Кабель АВБШв 1кв 4х50 L= 85м |
| 5 | Общие требования к поставляемой продукции: | - Конструкция жилы: Однопроволочная - Диапазон рабочих температур: от -40 до +40 - Продукция должна быть новой и ранее неиспользованной - Продукция должна иметь сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения, паспорта качества, протоколы сертификационных испытаний, подтверждающие заявленные характеристики, либо документы их заменяющие. - Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (или таре) завода-изготовителя, обеспечивающей сохранность продукции при транспортировке, разгрузке, погрузке и не допускающей получение каких-либо повреждений - Продукция поставляется в невозвратной таре |
| 18 | Условия оплаты: | Предоплата 50% при размещении заказа, оставшуюся сумму 50% Заказчик перечисляет после поставки продукции. |
| 19 | Гарантия | не менее 12мес |
| 20 | Срок поставки | Не более 20 рабочих дней. |