
Техническое задание на разработку документации на
техническое перевооружение объекта: «Подключение объектов нефтедобычи

ООО «ЮКОЛА-нефть» к магистральному нефтепроводу

«Куйбышев-Лисичанск» на НПС «Совхозная-3»
.

	
	Перечень основных данных и

требований
	Основные данные и

требования

	1. 
	Объект, местонахождение
	Цех подготовки и сдачи нефти. Подключение объектов нефтедобычи ООО «ЮКОЛА-НЕФТЬ» к магистральному нефтепроводу «КУЙБЫШЕВ-ЛИСИЧАНСК»

на НПС «СОВХОЗНАЯ-3»,

с. Прогресс Самарской области.

	2.
	Предприятие – Заказчик
	Общество с ограниченной ответственностью «ЮКОЛА-нефть», 410038, Россия, Саратовская обл., Г.О. город Саратов, 5-ый Соколовогорский пр-д, ЗД. 9 А стр. 1.

	3.
	Основание для проектирования
	План развития ООО «ЮКОЛА-нефть». 

Техническое задание на разработку проектной документации.

	4.
	Вид строительства
	Техническое перевооружение

	5.
	Требования по вариантной и конкурсной разработке 
	нет

	6.
	Виды работ:
	Предусмотреть: 

2.1. Монтаж индикаторов фазового состояния 2 шт. последовательно на трубопроводе 159х7. Подземная прокладка кабельной линии до существующей кабельной эстакады, подъем на кабельную эстакаду, прокладка кабельной линии по существующей кабельной эстакаде до щитовой ПСП. Установка шкафа КИП с вторичными преобразователями в щитовой ПСП. 
2.2. Монтаж оперативных БИК (ПОРТ) 2 шт. на трубопроводы диаметром 159х7. Прокладка кабельных линий по существующим кабельным эстакадам. Доработка МПСА.
2.3.  Исключение из основного проекта массомера.
2.4. Монтаж трубопровода 89х4 ориентировочной протяженностью 230м.



	7.
	Выполнение изысканий
	Не требуется

	8.
	Дополнительные сведения
	Режим работы предприятия – круглосуточный.

	9.
	Требования к архитектурно-планировочным, конструктивным и инженерным решениям.
	Архитектурно-планировочные, конструктивные и инженерные решения должны быть выполнены в соответствии с действующими в Российской Федерации: строительными нормами и правилами, требованиями норм пожарной безопасности, федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-Ф3 от 21.07.97г., ГОСТ 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации», других нормативных документов, действующих в Российской Федерации на момент выполнения документации.

	10.
	Состав документации
	10.1 Рабочая документация, включая спецификацию материалов и оборудования, опросные листы для заказа оборудования.

	
	3. 
	10.2 Сметная документация.

	11.
	Сроки строительства, выделение очередей, пусковых комплексов, требований по перспективному расширению. Характеристика очередей и этапов.
	Строительство намечено осуществить в один этап.

Выполнение и выдача рабочей документации выполняются в соответствии с согласованным календарным планом.

	12.
	Порядок работ Заказчика и Исполнителя при разработке документации и проведении экспертиз
	12.1 Принципиальные решения рассматриваются на совместных совещаниях Заказчика и Исполнителя.

	
	4. 
	12.2 Исполнителю обеспечить сопровождение экспертизы промышленной безопасности с регистрацией заключения в уполномоченном органе.

	13.
	Количество экземпляров выдаваемой рабочей документации.
	Документации – 4 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде в формате PDF. Графические файлы в формате AutoCad (*dwg), текстовые файлы в формате Word.


