Техническое задание.

| Тип | Кол-во | Срок поставки |
| --- | --- | --- |
| Вагон- дом на 4 места с душевой, кухней (на раме) | 1 | Февраль-март |

Условия поставки:

- Продукция 2016-2017 г. в.

- Доставка осуществляется транспортом поставщика до с. Брыковка, Духовницкого района, Саратовской области.

- Стоимость доставки включается в стоимость продукции.

- Условия оплаты: не хуже чем 50% предоплата, 50% после поставки.

Основные характеристики вагон-дома:

- Габаритные размеры, мм:	9000 х 3700 х 2500 (на раме);

- Стена: 	- наружная – оцинкованный профнастил с герметиком между

заклепочными листами;

- Корпоративная эмблема компании ООО «Юкола-нефть»;

- Внутренняя – фанера, панель МДФ;

- Теплоизоляция:	 утеплитель толщиной не менее 100 мм, ветрозащитный,

пароизоляция;

- Кровля: 		двухскатная, утепленная, покрытие – профнастил;

- Потолок: 		фанера, панели пластиковые;

- Полы: 		утепленные, линолеум;

- Дверь: 		наружная – металлическая, утепленная, внутренняя

обшивка, снизу оцинкованный лист;

- Освещение: 	светильник;

- Вентиляция:  	естественная, кондиционер;

- Покраска: 		внутренняя – бежевая; внешняя – под корпоративные

цвета компании ООО «Юкола-нефть»;

- Дополнительно: 	водосток над дверью.

Комплектация Вагон-дома: