## 1
| Пози-ция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код обо-рудования, изделия, материала |  |  |  | Завод изготовитель |  |  |  | Еди-ница изме-рения | Коли-чест-во | Масса едини-цы, кг |  | Примечание
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
| 1 | Промежуточная опора в составе: | П10-1 | [8 empty] | шт. | 113
| 1-1 | Стойка железобетонная | СВ105 | [8 empty] | шт. | 113
| 1-2 | Траверса ТМ1 (ТМ24) | 3.407.1-143.8.1 | [8 empty] | шт. | 113
| 1-3 | Хомут X1 | 3.407.1-143.8.49 | [8 empty] | шт. | 113
| 1-4 | Штыревой изолятор ШФ-20В | [9 empty] | шт. | 339
| 1-5 | Колпачек К-6 | [9 empty] | шт. | 339
| 1-6 | Крепление провода | 3.407.1-143.1.28 | [8 empty] | шт. | 339
| 1-7 | Зажип ПС-2 | [9 empty] | шт. | 113
2
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
Взам инв.N
10-08/12ПД-ЭС.СО ООО "ЮКОЛА-нефть"
Подпись и дата
«Внешнее электроснабжение нефтяных скважин Андреевского и Васильковского месторождений»
|  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подп. | Дата
|  |  |  | ГИП |  | Крайнов |  |  |  | 09.15 | ВЛ 10кВ Электроснабжение |  |  |  | Стадия |  | Лист | Листов
Инв.N подл. |  |  |  | Разраб. |  | Омельченко |  |  |  | 09.15 |  |  |  |  | Р |  | 1 | 8
|  |  |  | Нач.отд. |  | Строева |  |  |  | 09.15
[11 empty] | Спецификация оборудования, изделий и материалов |  |  |  | ПАО "Богородскнефть"
Формат А3

## 2
| Пози-ция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код обо-рудования, изделия, материала |  |  |  | Завод изготовитель |  |  |  | Еди-ница изме-рения | Коли-чест-во | Масса едини-цы, кг |  | Примечание
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
| 3 | Анкерная опора с разъеденителем в составе: | А10-1 | [8 empty] | шт. | 3
| 3-1 | Стойка железобетонная | СВ105 | [8 empty] | шт. | 6
| 3-2 | Плита П-3и | [9 empty] | шт. | 6
| 3-3 | Траверса ТМ6 | [9 empty] | шт. | 3
| 3-4 | Накладка ОГ2 | [9 empty] | шт. | 6
| 3-5 | Накладка ОГ5 | [9 empty] | шт. | 3
| 3-6 | Хомут Х1 | [9 empty] | шт. | 3
| 3-7 | Болт Б5 | [9 empty] | шт. | 3
| 3-8 | Кронштейн У1 | [9 empty] | шт. | 3
| 3-9 | Стяжка Г1 | [9 empty] | шт. | 6
| 3-10 | Проводник ЗП1 | 3.407.1-143.8.54 | [8 empty] | м | 6
| 3-11 | Штыревой изолятор ШФ-20В | [9 empty] | шт. | 3
| 3-12 | Колпачек К-6 | [9 empty] | шт. | 3
| 3-13 | Крепление провода | 3.407.1-143.1.28 | [8 empty] | шт. | 3
Взам инв.N | 3-14 | Зажип ПС-2 | [9 empty] | шт. | 6
| 3-15 | Зажим ПА | [9 empty] | шт. | 9
Подпись и дата | 3-16 | Подвеска натяжная изолирующая | 3.407.1-143.1.30 | [8 empty] | шт. | 18
| 3-17 | Траверса ТМ4 | [9 empty] | шт. | 1
Инв.N подл.
[11 empty] | 10-08/12ПД-ЭС.СО ООО "ЮКОЛА-нефть" | [5 empty] | Лист
2
|  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подп. | Дата
Формат А3

## 3
| Пози-ция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код обо-рудования, изделия, материала |  |  |  | Завод изготовитель |  |  |  | Еди-ница изме-рения | Коли-чест-во | Масса едини-цы, кг |  | Примечание
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
|  | Разъединитель АР-1 в составе: | [9 empty] | шт. | 3
| 3-18 | Кронштейн РА1 | 3.407.1-143.8.64 | [8 empty] | шт. | 3
| 3-18 | Кронштейн РА2 | 3.407.1-143.8.65 | [8 empty] | шт. | 3
| 3-19 | Вал привода РА3 | 3.407.1-143.8.69 | [8 empty] | шт. | 6
| 3-20 | Кронштейн РА4 | 3.407.1-143.8.66 | [8 empty] | шт. | 3
| 3-21 | Кронштейн РА5 | 3.407.1-143.8.67 | [8 empty] | шт. | 3
| 3-22 | Хомут Х7 | 3.407.1-143.8.68 | [8 empty] | шт. | 9
| 3-23 | Хомут Х8 | 3.407.1-143.8.68 | [8 empty] | шт. | 3
| 3-24 | Проводник ЗП1 | 3.407.1-143.8.54 | [8 empty] | м | 13.5
| 3-25 | Штыревой изолятор ШФ-20В | [9 empty] | шт. | 6
| 3-26 | Колпачек К-6 | [9 empty] | шт. | 6
| 3-27 | Крепление провода | 3.407.1-143.1.28 | [8 empty] | шт. | 6
| 3-28 | Разъединитель РЛНД-СЭЩ-1-10-II-400-УХЛ1 | [5 empty] | ЗАО "ГК Электрощит" -ТМ Самара |  |  |  | шт. | 3
| 3-29 | Привод ПP-СЭЩ-1-01УХЛ1 | [5 empty] | ЗАО "ГК Электрощит" -ТМ Самара |  |  |  | шт. | 3
Взам инв.N | 3-30 | Ошиновка (провод ВЛ) АС50 | [9 empty] | м | 24
| 3-31 | Болт М12х40 | [9 empty] | шт. | 27
Подпись и дата | 3-32 | Гайка М12 | [9 empty] | шт. | 27
| 3-33 | Шайба 12 | [9 empty] | шт. | 27
| 3-34 | Зажим аппаратный А2А | [9 empty] | шт. | 18
Инв.N подл.
[11 empty] | 10-08/12ПД-ЭС.СО ООО "ЮКОЛА-нефть" | [5 empty] | Лист
3
|  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подп. | Дата
Формат А3

## 4
| Пози-ция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код обо-рудования, изделия, материала |  |  |  | Завод изготовитель |  |  |  | Еди-ница изме-рения | Коли-чест-во | Масса едини-цы, кг |  | Примечание
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
| 4 | Угловая анкерная опора в составе: | УА10-1 | [8 empty] | шт. | 18
| 4-1 | Стойка железобетонная | СВ105 | [8 empty] | шт. | 54
| 4-2 | Плита П-3и | [9 empty] | шт. | 54
| 4-3 | Траверса ТМ6 | [9 empty] | шт. | 18
| 4-4 | Накладка ОГ2 | [9 empty] | шт. | 36
| 4-5 | Накладка ОГ5 | [9 empty] | шт. | 18
| 4-6 | Хомут Х1 | [9 empty] | шт. | 18
| 4-7 | Болт Б5 | [9 empty] | шт. | 18
| 4-8 | Кронштейн У1 | [9 empty] | шт. | 36
| 4-9 | Стяжка Г1 | [9 empty] | шт. | 54
| 4-10 | Проводник ЗП1 | 3.407.1-143.8.54 | [8 empty] | м | 36
| 4-11 | Штыревой изолятор ШФ-20В | [9 empty] | шт. | 36
| 4-12 | Серьга СРС-7-17 | [9 empty] | шт. | 18
| 4-13 | Колпачек К-6 | [9 empty] | шт. | 36
| 4-14 | Крепление провода | 3.407.1-143.1.28 | [8 empty] | шт. | 36
Взам инв.N | 4-15 | Зажип ПС-2 | [9 empty] | шт. | 54
| 4-16 | Зажим ПА | [9 empty] | шт. | 54
Подпись и дата | 4-17 | Подвеска натяжная изолирующая | 3.407.1-143.1.30 | [8 empty] | шт. | 108
| 4-18 | Звено промежуточное ПРТ-7 | [9 empty] | шт. | 36
Инв.N подл. | 4-19 | Серьга СК-7 | [9 empty] | шт. | 18
[11 empty] | 10-08/12ПД-ЭС.СО ООО "ЮКОЛА-нефть" | [5 empty] | Лист
4
|  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подп. | Дата
Формат А3

## 5
| Пози-ция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код обо-рудования, изделия, материала |  |  |  | Завод изготовитель |  |  |  | Еди-ница изме-рения | Коли-чест-во | Масса едини-цы, кг |  | Примечание
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
| 5 | Угловая ответвительная анкерная опора "Устройство ответвления от существующей опоры" | УОА10-1 | [8 empty] | шт. | 1
| 5-1 | Хомут Х7 | [9 empty] | шт. | 1
| 5-2 | Кронштейн PA4 | [9 empty] | шт. | 1
| 5-3 | Траверса ТМ6 | [9 empty] | шт. | 2
| 5-4 | Накладка ОГ8 | [9 empty] | шт. | 1
| 5-5 | Подвеска натяжная изолирующая | 3.407.1-143.1.30 | [8 empty] | шт. | 3
| 5-6 | Хомут Х1 | [9 empty] | шт. | 3
| 5-7 | Зажим ПА | [9 empty] | шт. | 3
| 5-8 | Колпачек К-6 | [9 empty] | шт. | 3
| 5-9 | Крепление провода | 3.407.1-143.1.28 | [8 empty] | шт. | 3
| 5-10 | Проводник ЗП1 | 3.407.1-143.8.54 | [8 empty] | м | 2.3
| 5-11 | Штыревой изолятор ШФ-20В | [9 empty] | шт. | 3
5-12
5-13
5-14
Взам инв.N | 5-15
5-16
Подпись и дата | 5-17
5-18
Инв.N подл. | 5-19
[11 empty] | 10-08/12ПД-ЭС.СО ООО "ЮКОЛА-нефть" | [5 empty] | Лист
5
|  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подп. | Дата
Формат А3

## 6
| Пози-ция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код обо-рудования, изделия, материала |  |  |  | Завод изготовитель |  |  |  | Еди-ница изме-рения | Коли-чест-во | Масса едини-цы, кг |  | Примечание
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
| 6 | Ответвительная анкерная опора в составе: | ОА10-1 | [8 empty] | шт. | 1
| 6-1 | Стойка железобетонная | СВ105 | [8 empty] | шт. | 2
| 6-2 | Плита П-3и | [9 empty] | шт. | 2
| 6-3 | Траверса ТМ6 | [9 empty] | шт. | 1
| 6-4 | Траверса ТМ3 | [9 empty] | шт. | 1
| 6-5 | Серьга СК-7 | [9 empty] | шт. | 2
| 6-6 | Хомут Х1 | [9 empty] | шт. | 2
| 6-7 | Подвеска натяжная изолирующая | 3.407.1-143.1.30 | [8 empty] | шт. | 3
| 6-8 | Кронштейн У1 | [9 empty] | шт. | 1
| 6-9 | Стяжка Г1 | [9 empty] | шт. | 2
| 6-10 | Проводник ЗП1 | 3.407.1-143.8.54 | [8 empty] | м | 1.7
| 6-11 | Штыревой изолятор ШФ-20В | [9 empty] | шт. | 7
| 6-12 | Серьга СРС-7-17 | [9 empty] | шт. | 1
| 6-13 | Колпачек К-6 | [9 empty] | шт. | 7
| 6-14 | Крепление провода | 3.407.1-143.1.28 | [8 empty] | шт. | 7
Взам инв.N | 6-15 | Зажип ПС-2 | [9 empty] | шт. | 2
| 6-16 | Зажим ПА | [9 empty] | шт. | 9
Подпись и дата | 6-17
6-18
Инв.N подл. | 6-19
[11 empty] | 10-08/12ПД-ЭС.СО ООО "ЮКОЛА-нефть" | [5 empty] | Лист
6
|  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подп. | Дата
Формат А3

## 7
| Пози-ция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код обо-рудования, изделия, материала |  |  |  | Завод изготовитель |  |  |  | Еди-ница изме-рения | Коли-чест-во | Масса едини-цы, кг |  | Примечание
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
| 7 | Угловая промежуточная опора в составе: | УП10-1 | [8 empty] | шт. | 28
| 7-1 | Стойка железобетонная | СВ105 | [8 empty] | шт. | 56
| 7-2 | Плита П-3и | [9 empty] | шт. | 56
| 7-3 | Траверса ТМ5 | [9 empty] | шт. | 28
| 7-4 | Оголовок ОГ1 | [9 empty] | шт. | 28
| 7-5 | Хомут Х1 | [9 empty] | шт. | 28
| 7-6 | Хомут Х2 | [9 empty] | шт. | 28
| 7-7 | Кронштейн У1 | [9 empty] | шт. | 28
| 7-8 | Стяжка Г1 | [9 empty] | шт. | 56
| 7-9 | Проводник ЗП1 | 3.407.1-143.8.54 | [8 empty] | м | 56
| 7-10 | Штыревой изолятор ШФ-20В | [9 empty] | шт. | 168
| 7-11 | Колпачек К-9 | [9 empty] | шт. | 168
| 7-12 | Крепление провода | 3.407.1-143.1.28 | [8 empty] | шт. | 168
| 7-13 | Зажип ПС-2 | [9 empty] | шт. | 56
| 7-14 | Зажим ПА | [9 empty] | шт. | 112
Взам инв.N
Подпись и дата
Инв.N подл.
[11 empty] | 10-08/12ПД-ЭС.СО ООО "ЮКОЛА-нефть" | [5 empty] | Лист
7
|  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подп. | Дата
Формат А3

## 8
| Пози-ция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код обо-рудования, изделия, материала |  |  |  | Завод изготовитель |  |  |  | Еди-ница изме-рения | Коли-чест-во | Масса едини-цы, кг |  | Примечание
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
| 8 | Силовое оборудование:
| 8-1 | Комплектная трансформатарная подстанция мощностью 250кВА напряжением 10кВ в сборном оцинкованном корпусе исполнение "КИОСК-ZN" с воздушным высоковольтным вводом, с отходящими кабельными линиями 0,4кВ. | 10-08/12ПД-ЭС.ОЛ1 | КТП-Т-250/10/0,4-У1 |  |  |  | ООО "ПК ЭЛЕКТРУМ" г.Самара или по выбору заказчика |  |  |  | шт. | 1
| 8-2 | Комплектная трансформатарная подстанция мощностью 100кВА напряжением 10кВ в сборном оцинкованном корпусе исполнение "КИОСК-ZN" с воздушным высоковольтным вводом, с отходящими кабельными линиями 0,4кВ. | 10-08/12ПД-ЭС.ОЛ2 | КТП-Т-100/10/0,4-У1 |  |  |  | ООО "ПК ЭЛЕКТРУМ" г.Самара или по выбору заказчика |  |  |  | шт. | 1
| 8-3 | Провод сталеалюминевый | АС50/8 | [8 empty] | м | 25360
| 8-4 | Фундаментный блок 1180х500х580 | ФБС12.5.6т | [8 empty] | шт. | 12
| 8-5 | Щебень гравийный для строительных работ | ДР-8 ГОСТ 8267-93 | [8 empty] | м3 | 2.2
| 9 | Заземление
| 9-1 | Полоса оцинкованная 5х40 холодного цинкования | ГОСТ 103-2006 | [8 empty] | м | 60
| 9-2 | Круг ∅18мм | ГОСТ 2590-2005 | [8 empty] | м | 75
Взам инв.N
Подпись и дата
Инв.N подл.
[11 empty] | 10-08/12ПД-ЭС.СО ООО "ЮКОЛА-нефть" | [5 empty] | Лист
8
|  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подп. | Дата
Формат А3