|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛОТ 7  Резервуары стальные горизонтальные | | | | |  |  |  |
| **Наименование** | | **Тип, марка, обозначение опросного листа** | **Ед. измерения** | **Кол-во** | **Примечание** | |
| Резервуар горизонтальный стальной объемом 100 м3 | | 28/05/1-2016-155-ТХ.ОЛ4 | шт. | 2 | техническое задание | |
| Резервуар горизонтальный стальной объемом 100 м3 В комплекте с полупогружным насосом Q=60 м3/ч, Н=180 м, N =75 кВт, глубина погружения - 4830 мм | | 28/05/1-2016-155-ТХ.ОЛ3 | компл. | 2 | техническое задание | |
| Резервуар горизонтальный стальной объемом 100 м3 В комплекте с полупогружным насосом Q=60 м3/ч, Н=180 м, N =75 кВт, глубина погружения - 4940 мм | | 28/05/1-2016-155-ТХ.ОЛ2 | компл. | 2 | техническое задание | |
| Емкость подземная дренажная объемом 40 м3 | | 28/05/1-2016-155-ТХ.ОЛ5 | компл. | 1 | техническое задание | |

**Условия поставки:**

Период поставки 15.05.2017 - 15.06.2017 г. Поставка осуществляется по заявке заказчика, которая подается за 20 дней до даты поставки. Продукция новая, не ранее 2016 года выпуска.

**Адрес поставки:** Самарская область, Хворостянский район, 350 м восточнее западной окраины поселка Прогресс, строительная площадка ООО «Юкола-нефть». Фактом поставки считается передача оборудования Покупателю с полным комплектом необходимой документации и инструкций по монтажу и эксплуатации.

**Стоимость доставки** включается в стоимость продукции.

**Условия оплаты:** Не хуже, чем 50% предоплата, 50% по факту поставки продукции на склад.