|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛОТ 9  Cистема электрообогрева технологических трубопроводов (кабель греющий) | | | |
| **Наименование** | **Тип, марка, обозначение опросного листа** | **Ед. измерения** | **Кол-во** |
| Монтажная коробка | УВГ638Р15Ф053 | шт. | 7 |
| Монтажная коробка | УВГ638Р15Ф044 | шт. | 2 |
| Монтажная коробка | УВГ638Р15Ф043 | шт. | 1 |
| Монтажная коробка для датчика температуры | УВГ638Р15Ф046 | шт. | 9 |
| Наклейка "Электрообогрев" |  | шт. | 36 |
| Рукав металлополимерный гибкий | МПГ-32 | м | 10 |
| Рукав металлополимерный гибкий | МПГ-25 | м | 9 |
| Саморегулирующий греющий кабель для температурного класса Т3 | СРГКЭнФ-200-30 | м | 150 |
| Саморегулирующий греющий кабель для температурного класса Т3 | СРГКЭнФ-200-15 | м | 32 |

**Условия поставки:**

Период поставки 15.05.2017 - 15.06.2017 г. Поставка осуществляется по заявке заказчика, которая подается за 20 дней до даты поставки. Продукция новая, не ранее 2016 года выпуска.

**Адрес поставки:** Самарская область, Хворостянский район, 350 м восточнее западной окраины поселка Прогресс, строительная площадка ООО «Юкола-нефть». Фактом поставки считается передача оборудования Покупателю с полным комплектом необходимой документации и инструкций по монтажу и эксплуатации.

**Стоимость доставки** включается в стоимость продукции.

**Условия оплаты:** Не хуже, чем 50% предоплата, 50% по факту поставки продукции на склад.